## 報告書
第三十六号の八様式 （第六条関係）（Ａ４）
定期検査報告書
（防火設備）
（第一面）
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実
に相違ありません。
様
[32 empty] | 年 |  | 月 | 日
報告者氏名
検査者氏名
【１．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【２．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【３．報告対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【４．検査による指摘の概要】
【イ．指摘の内容】
|  |  |  | 要是正の指摘あり | [5 empty] | （ |  | 既存不適格 ） | [7 empty] | 指摘なし
| ※受付欄 | [6 empty] | ※特記欄 | [22 empty] | ※整理番号欄
|  |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 第 | [5 empty] | 号
係員氏名
（第二面）
防火設備の状況等
【１．建築物の概要】
|  |  | 【イ．階数】 |  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階
|  |  | 【ロ．建築面積】 | [10 empty] | ㎡
|  |  | 【ハ．延べ面積】 | [10 empty] | ㎡
【２．確認済証交付年月日等】
|  |  | 【イ．確認済証交付年月日】 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 | [7 empty] | 号
|  |  | 【ロ．確認済証交付者】 | [9 empty] | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [9 empty] | )
|  |  | 【ハ．検査済証交付年月日】 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 | [7 empty] | 号
|  |  | 【ニ．検査済証交付者】 | [9 empty] | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [9 empty] | )
【３．検査日等】
|  |  | 【イ．今回の検査】 | [12 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施
|  |  | 【ロ．前回の検査】 | [6 empty] | 実施（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 報告） |  |  |  |  | 未実施
|  |  | 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [13 empty] | 有 |  |  |  | 無
【４．防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  |  | 【イ．資格】 | [6 empty] | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  | 第 |  |  |  | 号
[10 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[10 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
|  |  | 【イ．資格】 | [6 empty] | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  | 第 |  |  |  | 号
[10 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[10 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者２）
|  |  | 【イ．資格】 | [6 empty] | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  | 第 |  |  |  | 号
[10 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[10 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
【５．防火設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  |  |  | 区画避難安全検証法 | [5 empty] | （ |  |  |  | 階） |  |  |  |  | 階避難安全検証法 | [7 empty] | （ |  |  | 階）
|  |  |  | 全館避難安全検証法 | [14 empty] | その他 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
【ロ．防火設備】
|  |  |  | 防火扉 | [6 empty] | （ |  |  |  | 枚） |  |  |  | 防火シャッター | [7 empty] | （ |  |  | 枚）
|  |  |  | 耐火クロススクリーン | [6 empty] | （ |  |  |  | 枚） |  |  |  | ドレンチャー | [7 empty] | （ |  |  | 台）
|  |  |  | その他 | [6 empty] | （ |  |  |  | 台）
【６．防火設備の検査の状況】
|  | 【イ．指摘の内容】 | [8 empty] | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ |  | 既存不適格 ） | [8 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】 | [8 empty] | 有（ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定) | [8 empty] | 無
【７．防火設備の不具合の発生状況】
|  | 【イ．不具合】 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | 無
|  | 【ロ．不具合記録】 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | 無
|  | 【ハ．改善の状況】 | [6 empty] | 実施済 |  |  |  |  | 改善予定（ | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定) | [7 empty] | 予定なし
【８．備考】
（第三面）
防火設備に係る不具合の状況
| 不具合を把握した年月 |  |  |  | 不具合の概要 | [7 empty] | 考えられる原因 | [9 empty] | 改善(予定) 年月 | [5 empty] | 改善措置の概要等
（注意）
１．各面共通関係
|  | ① | ※印のある欄は、記入しないでください。
|  | ② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
|  | ③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてくだ
さい。
２．第一面関係
|  | ① | 検査者が２人以上の時は、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
|  | ② | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、
「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
|  | ③ | 第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合
においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてくださ
い。また、第二面の６欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れた
ときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックス」に「レ」マークを入れてください。
３．第二面関係
|  | ① | この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る検査結果について作成
してください。
|  | ② | ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」
及び「ニ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入して
ください。
|  | ③ | ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」
の場合には、併せてその名称を記入してください。
|  | ④ | ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の防火設備に関する直前の報告
について記入してください。
|  | ⑤ | ３欄の「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを
入れてください。
|  | ⑥ | ３欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してくださ
い。
|  | ⑦ | ４欄は、代表となる検査者並びに検査に係る防火設備に係る全ての検査者について記入してください。
当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
|  | ⑧ | ４欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が防火設備検査員である場合
は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してください。
|  | ⑨ | ４欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務先が建築
士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
|  | ⑩ | ４欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入
し、検査者が法人に勤務していない場合は、検査者の住所について記入してください。
|  | ⑪ | ５欄の「イ」は、建築基準法施行令第128条の６第３項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安
全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に
規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証された建築物のときは「階避難安全検証法」の
チェックボックスに、同令第129条の２第４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検
証された建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、
「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避
難安全検証を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の2及び第
88条第1項において準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規
定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の
建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なもの
については「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
|  | ⑫ | ５欄の「ロ」は、検査対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。
また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその
枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについては、散水ヘッドの合計の個数を記入
してください。「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。
|  | ⑬ | ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２項の規定の適用を受
けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを
入れてください。
|  | ⑭ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適
格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。
指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
|  | ⑮ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ（「既存不適格」の
チェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）、当該指摘を受けた項目について改善予定があるとき
は「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。
改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
|  | ⑯ | 前回検査時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化
に起因するもの（以下「不具合」という。）について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、７
欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは７
欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは７欄の「ロ」の「無」
のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち、当該不
具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には７欄
の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善
を行う予定があるものがある場合には７欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併
せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には７欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」
マークを入れてください。
|  | ⑰ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えてください。
４．第三面関係
|  | ① | 第三面は、前回検査時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘されるも
の以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握してい
ない場合は、第三面を省略することができます。
|  | ② | 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
|  | ③ | 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してくださ
い。不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してくだ
さい。
|  | ④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えれられるものを記入してくださ
い。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
|  | ⑤ | 「改善（予定）年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合
には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」を記入してください。
|  | ⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措
置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
プルダウンリスト
報告書－第三面－不具合を把握した年月
0 | 令和7年6月
-1 | 令和7年5月
-2 | 令和7年4月
-3 | 令和7年3月
-4 | 令和7年2月
-5 | 令和7年1月
-6 | 令和6年12月
-7 | 令和6年11月
-8 | 令和6年10月
-9 | 令和6年9月
-10 | 令和6年8月
-11 | 令和6年7月
-12 | 令和6年6月
-13 | 令和6年5月
-14 | 令和6年4月
-15 | 令和6年3月
-16 | 令和6年2月
-17 | 令和6年1月
-18 | 令和5年12月
-19 | 令和5年11月
-20 | 令和5年10月
-21 | 令和5年9月
-22 | 令和5年8月
-23 | 令和5年7月
-24 | 令和5年6月
-25 | 令和5年5月
-26 | 令和5年4月
-27 | 令和5年3月
-28 | 令和5年2月
-29 | 令和5年1月
-30 | 令和4年12月
-31 | 令和4年11月
-32 | 令和4年10月
-33 | 令和4年9月
-34 | 令和4年8月
-35 | 令和4年7月
-36 | 令和4年6月
-37 | 令和4年5月
-38 | 令和4年4月
-39 | 令和4年3月
-40 | 令和4年2月
-41 | 令和4年1月
-42 | 令和3年12月
-43 | 令和3年11月
-44 | 令和3年10月
-45 | 令和3年9月
-46 | 令和3年8月
-47 | 令和3年7月
-48 | 令和3年6月
-49 | 令和3年5月
-50 | 令和3年4月
-51 | 令和3年3月
-52 | 令和3年2月
-53 | 令和3年1月
-54 | 令和2年12月
-55 | 令和2年11月
-56 | 令和2年10月
-57 | 令和2年9月
-58 | 令和2年8月
-59 | 令和2年7月
-60 | 令和2年6月
-61 | 令和2年5月
-62 | 令和2年4月
-63 | 令和2年3月
-64 | 令和2年2月
-65 | 令和2年1月
-66 | 令和1年12月
-67 | 令和1年11月
-68 | 令和1年10月
-69 | 令和1年9月
-70 | 令和1年8月
-71 | 令和1年7月
-72 | 令和1年6月
-73 | 令和1年5月
-74 | 平成31年4月
-75 | 平成31年3月
-76 | 平成31年2月
-77 | 平成31年1月
-78 | 平成30年12月
-79 | 平成30年11月
-80 | 平成30年10月
-81 | 平成30年9月
-82 | 平成30年8月
-83 | 平成30年7月
-84 | 平成30年6月
-85 | 平成30年5月
-86 | 平成30年4月
-87 | 平成30年3月
-88 | 平成30年2月
-89 | 平成30年1月
-90 | 平成29年12月
-91 | 平成29年11月
-92 | 平成29年10月
-93 | 平成29年9月
-94 | 平成29年8月
-95 | 平成29年7月
-96 | 平成29年6月
-97 | 平成29年5月
-98 | 平成29年4月
-99 | 平成29年3月
-100 | 平成29年2月
-101 | 平成29年1月
-102 | 平成28年12月
-103 | 平成28年11月
-104 | 平成28年10月
-105 | 平成28年9月
-106 | 平成28年8月
-107 | 平成28年7月
-108 | 平成28年6月
-109 | 平成28年5月
-110 | 平成28年4月
-111 | 平成28年3月
-112 | 平成28年2月
-113 | 平成28年1月
-114 | 平成27年12月
-115 | 平成27年11月
-116 | 平成27年10月
-117 | 平成27年9月
-118 | 平成27年8月
-119 | 平成27年7月
-120 | 平成27年6月
不明
改善(予定)年月
0 | －
0 | 未定
0 | 改善済
0 | 令和7年6月
1 | 令和7年7月
2 | 令和7年8月
3 | 令和7年9月
4 | 令和7年10月
5 | 令和7年11月
6 | 令和7年12月
7 | 令和8年1月
8 | 令和8年2月
9 | 令和8年3月
10 | 令和8年4月
11 | 令和8年5月
12 | 令和8年6月
13 | 令和8年7月
14 | 令和8年8月
15 | 令和8年9月
16 | 令和8年10月
17 | 令和8年11月
18 | 令和8年12月
19 | 令和9年1月
20 | 令和9年2月
21 | 令和9年3月
22 | 令和9年4月
23 | 令和9年5月
24 | 令和9年6月
25 | 令和9年7月
26 | 令和9年8月
27 | 令和9年9月
28 | 令和9年10月
29 | 令和9年11月
30 | 令和9年12月
31 | 令和10年1月
32 | 令和10年2月
33 | 令和10年3月
34 | 令和10年4月
35 | 令和10年5月
36 | 令和10年6月
37 | 令和10年7月
38 | 令和10年8月
39 | 令和10年9月
40 | 令和10年10月
41 | 令和10年11月
42 | 令和10年12月
43 | 令和11年1月
44 | 令和11年2月
45 | 令和11年3月
46 | 令和11年4月
47 | 令和11年5月
48 | 令和11年6月
49 | 令和11年7月
50 | 令和11年8月
51 | 令和11年9月
52 | 令和11年10月
53 | 令和11年11月
54 | 令和11年12月
55 | 令和12年1月
56 | 令和12年2月
57 | 令和12年3月
58 | 令和12年4月
59 | 令和12年5月
60 | 令和12年6月
3行目追加
4行目追加
5行目追加
2行目以下削除
3行目以下削除
4行目以下削除
5行目削除
Note on O37: 「都道府県」を記入
Note on V37: 「市区町村」を記入
Note on AC37: 「町名」を記入
Note on AJ37: 「その他（丁目、番地等）」を記入

## 報告概要書
第三十六号の九様式 （第六条、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４）
定期検査報告概要書
（防火設備）
（第一面）
【１．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【２．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【３．報告対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【４．検査による指摘の概要】
|  |  |  | 要是正の指摘あり |  |  | （ |  | 既存不適格 ） | [7 empty] | 指摘なし
【５．不具合の発生状況】
|  | 【イ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  |  |  | 無
|  | 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  |  |  | 無
【ハ．不具合の概要】
|  | 【ニ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済 |  |  |  |  | 改善予定 | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定)
[6 empty] | 予定なし |  |  |  | （理由： | [18 empty] | ）
|  | ※受付欄 |  |  |  | ※特記欄 | [19 empty] | ※整理番号欄
|  | ※印の欄は記入しないでください。 | [23 empty] | ※印の欄は記入しないで ください。
（第二面）
防火設備の状況等
【１．建築物の概要】
|  |  | 【イ．階数】 |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階
|  |  | 【ロ．建築面積】 | [8 empty] | ㎡
|  |  | 【ハ．延べ面積】 | [8 empty] | ㎡
【２．確認済証交付年月日等】
|  |  | 【イ．確認済証交付年月日】 | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
|  |  | 【ロ．確認済証交付者】 | [6 empty] | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [6 empty] | )
|  |  | 【ハ．検査済証交付年月日】 | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
|  |  | 【ニ．検査済証交付者】 | [6 empty] | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [7 empty] | ( | [6 empty] | )
【３．検査日等】
|  |  | 【イ．今回の検査】 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施
|  |  | 【ロ．前回の検査】 |  |  |  | 実施（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 報告） |  |  |  |  | 未実施
|  |  | 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [10 empty] | 有 |  |  |  | 無
【４．防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
|  |  | 【イ．資格】 |  |  |  | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  | 第 | 号
[7 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
|  |  | 【イ．資格】 |  |  |  | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  | 第 | 号
[7 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者２）
|  |  | 【イ．資格】 |  |  |  | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）登録 |  |  | 第 | 号
[7 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | 号
【ホ．郵便番号】
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
【５．防火設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  |  |  | 区画避難安全検証法 |  |  | （ |  |  |  | 階） |  |  |  |  | 階避難安全検証法 | [7 empty] | （ |  |  | 階）
|  |  |  | 全館避難安全検証法 | [11 empty] | その他 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
【ロ．防火設備】
|  |  |  | 防火扉 |  |  |  | （ |  |  |  | 枚） |  |  |  | 防火シャッター | [7 empty] | （ |  |  | 枚）
|  |  |  | 耐火クロススクリーン |  |  |  | （ |  |  |  | 枚） |  |  |  | ドレンチャー | [7 empty] | （ |  |  | 台）
|  |  |  | その他 |  |  |  | （ |  |  |  | 台）
【６．備考】
（注意）
この様式には、第三十六号の八様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。第二面は、同様式
第二面において指摘があった防火設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。
３行目 追加
４行目 追加
２行目以降削除
３行目以降削除
４行目以降削除
５行目 追加
６行目 追加
５行目以降削除
６行目 削除
Note on AD2: この報告概要書シート内のみどり色のセルには、直接入力しないでください。 まず、報告書シートを入力してください。 報告書シートに入力したものが、この報告概要書シートに反映されます。（第二面の指摘のない設備については、反映されません。） ただし、不具合がある場合は、（第一面）【5．不具合の発生状況】欄の直接入力が必要です。
Note on A6: 『要是正』及び『要是正・ 既存不適格』の場合は、 （第一面）及び（第二面）を印刷してください。 （『指摘なし』は（第二面）不要）

## CSV変換用
所管行政庁 | 受付－和暦 | 受付－年 | 受付－月 | 受付－日 | 報告者氏名－会社名 | 報告者氏名－肩書、氏名 | 検査者氏名 | 所有者－フリガナ | 所有者－氏名 | 所有者－郵便番号 | 所有者－住所 | 所有者－電話番号 | 管理者－フリガナ | 管理者－氏名 | 管理者－郵便番号 | 管理者－住所 | 管理者－電話番号 | 報告対象建築物－所在地（都道府県） | 報告対象建築物－所在地（市区町村） | 報告対象建築物－所在地（町名） | 報告対象建築物－所在地（その他） | 報告対象建築物－フリガナ | 報告対象建築物－名称 | 報告対象建築物－用途 | 検査による指摘の概要－要是正の指摘あり□ | 検査による指摘の概要－要是正の指摘あり－既存不適格□ | 検査による指摘の概要－指摘なし□ | 建築物の概要－階数－地上 | 建築物の概要－階数－地下 | 建築物の概要－建築面積 | 建築物の概要－延べ面積 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－年－和暦 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－年－年 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－月 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－日 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－号 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付者－建築主事□ | 確認済証交付年月日等－確認済証交付者－指定確認検査機関□ | 確認済証交付年月日等－確認済証交付者－指定確認検査機関－（ ） | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－年－和暦 | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－年－年 | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－月 | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－日 | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－号 | 確認済証交付年月日等－検査済証交付者－建築主事□ | 確認済証交付年月日等－検査済証交付者－指定確認検査機関□ | 確認済証交付年月日等－検査済証交付者－指定確認検査機関－（ ） | 検査日等－今回の検査－年－和暦 | 検査日等－今回の検査－年－年 | 検査日等－今回の検査－月 | 検査日等－今回の検査－日 | 検査日等－前回の検査－実施□ | 検査日等－前回の検査－実施－和暦 | 検査日等－前回の検査－実施－年 | 検査日等－前回の検査－実施－月 | 検査日等－前回の検査－実施－日 | 検査日等－前回の検査－未実地□ | 検査日等－前回の検査に関する書類の写し－有□ | 検査日等－前回の検査に関する書類の写し－無□ | 防火設備の検査者－代表となる検査者－資格－建築士 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－資格－（ ） | 防火設備の検査者－代表となる検査者－資格－号 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－資格－防火設備検査員 号 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－フリガナ | 防火設備の検査者－代表となる検査者－氏名 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－勤務先 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－勤務先－建築士事務所 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－勤務先－（ ） | 防火設備の検査者－代表となる検査者－勤務先－号 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－郵便番号 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－所在地 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－電話番号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－資格－建築士 | 防火設備の検査者－その他の検査者－資格－（ ） | 防火設備の検査者－その他の検査者－資格－号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－資格－防火設備検査員 号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－フリガナ | 防火設備の検査者－その他の検査者－氏名 | 防火設備の検査者－その他の検査者－勤務先 | 防火設備の検査者－その他の検査者－勤務先－建築士事務所 | 防火設備の検査者－その他の検査者－勤務先－（ ） | 防火設備の検査者－その他の検査者－勤務先－号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－郵便番号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－所在地 | 防火設備の検査者－その他の検査者－電話番号 | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－区画避難安全検証法□ | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－区画避難安全検証法－階 | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－階避難安全検証法□ | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－階避難安全検証法－階 | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－全館避難安全検証法□ | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－その他□ | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－その他□－（ ） | 防火設備の概要－防火設備－防火扉□ | 防火設備の概要－防火設備－防火扉－枚 | 防火設備の概要－防火設備－防火シャッター□ | 防火設備の概要－防火設備－防火シャッター－枚 | 防火設備の概要－防火設備－耐火クロススクリーン□ | 防火設備の概要－防火設備－耐火クロススクリーン－枚 | 防火設備の概要－防火設備－ドレンチャー□ | 防火設備の概要－防火設備－ドレンチャー－台 | 防火設備の概要－防火設備－その他□ | 防火設備の概要－防火設備－その他－台 | 防火設備の検査の状況－指摘の内容－要是正の指摘あり□ | 防火設備の検査の状況－指摘の内容－要是正の指摘あり－既存不適格□ | 防火設備の検査の状況－指摘の内容－指摘なし□ | 防火設備の検査の状況－指摘の概要 | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－有□ | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－有－和暦 | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－有－年 | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－有－月 | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－無□ | 防火設備の不具合の発生状況－不具合－有□ | 防火設備の不具合の発生状況－不具合－無□ | 防火設備の不具合の発生状況－不具合記録－有□ | 防火設備の不具合の発生状況－不具合記録－無□ | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－実施済□ | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－改善予定□ | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－改善予定－和暦 | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－改善予定－年 | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－改善予定－月 | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－予定なし□ | 備考１ | 備考２ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等を把握した年月１ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等の概要１ | 防火設備に係る不具合等の状況－考えられる原因１ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善（予定）年月１ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善措置の概要等１ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合を把握した年月２ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等の概要２ | 防火設備に係る不具合等の状況－考えられる原因２ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善（予定）年月２ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善措置の概要等２ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合を把握した年月３ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等の概要３ | 防火設備に係る不具合等の状況－考えられる原因３ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善（予定）年月３ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善措置の概要等３ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合を把握した年月４ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等の概要４ | 防火設備に係る不具合等の状況－考えられる原因４ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善（予定）年月４ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善措置の概要等４