## 様式Ⅳ（7）-3 水処理プラント設備機器仕様一覧）
（様式Ⅳ（７）－３）
様式Ⅳ（７）－３ 水処理プラント設備機器仕様一覧表
項 目 |  |  | 単位 | 要求水準書内容 | 仕様一覧
(1) 事業計画 |  | 事業のコンセプト | 単位 | 安全・安心な浄水の安定供給 自然災害などに強い施設の整備
|  | 浄水場DBO契約実績 | 件 | -
|  | 北海道・東北地域での浄水場DBO契約実績 | 件 | -
|  | 浄水場納入実績(提案膜) | 件 | -
|  | 浄水場納入実績 (提案膜、10,000m3/日以上) | 件 | -
(2) 設計 | 全体計画 | 計画処理水量 | m3/日 | 70,500 m3/日
|  | 全体回収率 | % | -
|  | メインフロー | - | -
| 施設配置計画 | 施設配置計画に関する 基本的な考え方(コンセプト) | - | -
| 土木施設 (基本設計のみ) (滞留時間/系列数/寸法) | 着水井 | 分/系/m | 2系/1池1.5分
|  | 粉末活性炭混和槽 | 分/系/m | 全池20分
|  | 混和槽 | 分/系/m | -
|  | 膜ろ過槽 | 分/系/m | -
|  | マンガン接触槽 | 分/系/m | -
|  | 浄水池 | 分/系/m | -
|  | 排水槽 | 分/系/m | -
|  | その他土木構造物 | 分/系/m | -
| 建築施設 (基本設計のみ) | 建屋(寸法/面積/容積) | m/m2/m3 | 高さ10m
| 膜仕様 | 膜材質 | - | -
|  | 膜メーカー | - | -
|  | 膜種 | - | -
|  | 公称孔径 | μm | -
|  | 膜形状 | - | -
|  | ろ過方式 | - | -
|  | 規格認定番号 | 膜モ認第 号 装認第 号 | -
|  | 系列数 | 系列 | -
|  | 基数 | 基/系列 | -
|  | モジュール数 | ﾓｼﾞｭｰﾙ/基 | -
|  | 膜本数 | 本/ﾓｼﾞｭｰﾙ | -
|  | 膜単位面積 | m2/本 | -
|  | 総基数 | 基 | -
|  | 総膜本数 | 本 | -
|  | 総膜面積 | m2 | -
|  | 稼動台数 | 基 | -
|  | ろ過流束 | m/日 | -
| 機械設備 | 膜寿命保障年数 | 年 | 20年
|  | 膜寿命実績年数 | 年 | -
|  | 仕様膜の北海道東北実績 | -
|  | 膜破断時の交換単位 | - | -
|  | 膜破断検出単位 | - | -
|  | 膜破断検出法 | - | -
| 物理洗浄 | 方式 | - | -
|  | 周期 | 時間 | -
|  | 所要時間 | 分 | -
|  | 洗浄水量 | l/回 | -
|  | 洗浄空気量 | Nm3/回 | -
|  | その他 | - | -
| 物理洗浄排水 | 排水量 | m3/日 | -
|  | 排水性状 | - | -
|  | 固形物量(濁度10度の場合) | kg/日 | -
|  | その他 | - | -
| 薬品洗浄 | 方法 | - | -
|  | 洗浄単位 | - | -
|  | 薬品洗浄時吊上げ膜重量 (kg/薬品洗浄吊上げ単位、湿潤状態) | kg | -
|  | 薬品洗浄頻度 | 回/年 | -
|  | スペース | - | -
|  | 作業時間 | 時間 | -
|  | 作業人数 | 人 | -
|  | 使用薬品/濃度 | - | -
|  | 必要薬品量 | kg/年 | -
|  | 作業手順 | - | -
|  | 廃液処分方法 | -
|  | その他 | - | -
(2) 設計 | 粉末活性炭注入設備 | 粉炭種類 | - | -
|  | 上記選定理由 | - | -
| 除マンガン設備 | 系列数 | 系 | -
|  | ろ過速度 | m/日 | 400m/日
|  | ろ過面積 | m2/系 | -
|  | ろ層厚 | mm | -
|  | マンガン砂仕様 | 有効径(mm) 均等係数 | -
|  | マンガン砂容量 | m3 | -
|  | 除マンガン設備排水量(捨水量含む) | m3/日 | -
| 薬品注入設備 | PAC (貯蔵量) | m3 | -
|  | PAC 注入点 注入率 | - | -
|  | 苛性ソーダ (貯蔵量) | m3 | -
|  | 苛性ソーダ 注入点 注入率 | - | -
|  | 硫酸 (貯蔵量) | m3 | -
|  | 硫酸 注入点 注入率 | - | -
|  | 次亜塩素酸ソーダ (貯蔵量) | m3 | -
|  | 次亜塩素酸ソーダ 注入点 注入率 | - | -
| 電気計装設備 | 受配電設備（単線結線図） | -
|  | 計測項目（計装フロー図） | -
|  | 盤・機器構成（(システム構成図) | -
|  | 監視設備（システム構成図） | -
場内既設設備監視設備
場外既設設備監視設備
カメラ監視設備
設備管理・運転管理システム
水需要システム
無停電電源装置
|  | 非常用自家発電装置 | ｋVA
|  | 太陽光発電設備 | kW | 20kW
| 実証実験 | 参加有無
| 追加実験 | 参加有無
(3) 維持管理 |  | 指導・助言業務の方法 | - | -
|  | 薬品調達方法 | -
|  | その他 | - | -