## 仕様書 (hidden)
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理場
[25 empty] | 番 号 | 会社名 | 住所 | 電話番号 | 衛生施設許可番号 | 処理施設所在地 | 電話番号
[25 empty] | 1 | 東工業㈱ | 釧路市材木町１４番３０号 | ０１５４－４１－５３５３ | 第0140002217号 | 釧路郡釧路町字別保床丹１０番１ | ０１５４－６２－２２３４
[25 empty] | 2 | 前田道路㈱ | 釧路市星ヶ浦南２－３－１１ | ０１５４－５２－１７２８ | 第0120006048号 | 釧路市星ヶ浦南２－３－１１ | ０１５４－５２－１７２８
[25 empty] | 3 | 村井建設㈱ | 釧路市大楽毛１８６番地 | ０１５４－５７－８７１５ | 第0120009956号 | 釧路市新野２４番１０４９ | ０１５４－５７－４００９
[25 empty] | 4 | ㈱ＮＩＰＰＯコーポレーション | 釧路郡釧路町字別保原野南２４線 | ０１５４－４０－２０３８ | 第0120000220号 | 釧路郡釧路町字別保原野南２４線 | ０１５４－４０－２０３８
[25 empty] | 5 | 東工業㈱ | 釧路市材木町１４番３０号 | ０１５４－４１－５３５３ | 第0140002217号 | 釧路郡釧路町字別保１２２番１ | ０１５４－６２－２２３４
[25 empty] | 6 | ㈲木村産業 | 釧路市星ヶ浦南３丁目４番４号 | ０１５４－５３－００８７ | 第0140001176号 | 釧路市北斗２番３２ | ―
[25 empty] | 7 | ㈱大建山田 | 釧路市北斗２６７番地２ | ０１５４－５６－２１２５ | 第0140001242号 | 釧路市鶴丘７線１４３番１ | ―
[25 empty] | 8 | ㈱釧路厚生社 | 釧路郡釧路町別保原野南２１線４６番地２０ | ０１５４－４０－２９８３ | 第0140005115号 | 釧路郡釧路町字遠野原野基線３６番２、４、５、６ | ０１５４－４０－４１７２
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理場
[25 empty] | 番 号 | 会社名 | 住所 | 電話番号 | 衛生施設許可番号 | 処理施設所在地 | 電話番号
[25 empty] | 1 | 東工業㈱ | 釧路市材木町１４番３０号 | ０１５４－４１－５３５３ | 第0140002217号 | 釧路郡釧路町字別保床丹１０番１ | ０１５４－６２－２２３４
[25 empty] | 2 | ㈱大建山田 | 釧路市北斗２６７番地２ | ０１５４－５６－２１２５ | 第0140001242号 | 釧路市鶴丘７線１４３番５ | ―
[25 empty] | 3 | ㈲木村産業 | 釧路市星ヶ浦南３丁目４番４号 | ０１５４－５３－００８７ | 第0140001176号 | 釧路市北斗２番３２ | ―
[25 empty] | 4 | 村井建設㈱ | 釧路市大楽毛１８６番地 | ０１５４－５７－８７１５ | 第0120009956号 | 釧路市新野２４番１０４９ | ０１５４－５７－４００９
標 準 仕 様 書 | [24 empty] | 5 | 前田道路㈱ | 釧路市星ヶ浦南２－３－１１ | ０１５４－５２－１７２８ | 第0120006048号 | 釧路市星ヶ浦南２－３－１１ | ０１５４－５２－１７２８
中間処理
最終処分
#REF!
釧路市上下水道部
契約約款第１条第１項に規定する仕様書は本書による。
１． | 総則
この仕様書は、釧路市上下水道部水道整備課が発注する工事に適用するものとする。
２． | 仕様書
| （１） | 仕様書は、日本水道協会「水道工事標準仕様書(2010年度版)」、釧路市上下水道部「給水装置工事設計施工指針（平成17年度改訂版)」、及び北海道建設部監修「土木工事共通仕様書(平成22年10月版)」による他、別記特記仕様書によるものとする。
| （２） | 仕様書に記載なき事項又は疑義を生じた場合は工事監督員とその都度協議すること。
| （３） | 設計書に明示されているもの又は特殊工事等で別に定める特記仕様書がある場合はそれを優先とする。
３． | 非契約数量
工事数量総括表の摘要欄に（参）と記して示した数量は、契約事項とならないものの数量であり、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、概数の確定や現場・設計図書も不一致等が生じた場合は、必要に応じて設計変更する。
４． | 参考図
参考図と朱書きして示した図面は、発注者が想定した工法・材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は必要に応じて設計変更する。なお、設計上過大な計画に対して変更するものではないことを留意すること。
５． | その他
| （１） | 提出書類については、「釧路市土木請負工事提出書類等の手引(H23年4月改訂版）」（以下「提出書類等の手引」という。）によるものとする。
| （２） | この仕様書は設計変更後も適用するものとする。
特 記 仕 様 書
Ⅰ | 共通事項
１． | 総 則
【 届 出 】
| （１） | 受注者は、工事着手前に警察と事前協議を行い、道路使用許可書等を必要部数作成し工事監督員に提出するものとする。
| （２） | 受注者は、工事着手時、施工時及び完成時において必要な書類を、「提出書類等の手引」の様式に基づいて提出するものとする。
| （３） | 受注者は、火災保険、その他工事目的物が対象となる保険に加入すること。保険金額は請負金額（支給材料等がある場合は、その金額を加える）とする。また、保険加入時期は、実際の工事着手日とし、保険の契約期間は工期に１４日間を加算した期間とする。尚、変更時についても同様とする。加入後は遅滞なく、証券の写しまたは付保証明書等を工事監督員に提出するものとする。
| （４） | 受注者は、工事施工着手前までに施工計画書を作成し、工事監督員に提出するものとする。
| （５） | 受注者は、工事竣工時に竣工図及び完了図を工事監督員の指示する枚数を提出するものとする。また、提出する図面データをＣＤにて工事監督員に提出すること。
【 付近の居住者との交渉 】
| （６） | 受注者は、工事着手前に現場付近の地元町内会及び居住者に対し、工事の施工に関しての説明を行い、十分な協力を得られる様に努めなければならない。
【 違法行為の禁止 】
| （７） | 「道路交通法」及び「道路法」を遵守し、路面の損傷や汚損、交通事故などの原因となる過積載の防止を徹底すること。
| （８） | 電波法令を遵守し、不法無線局を搭載した車輌を使用しないものとする。
【 高度技術、創意工夫の提案 】
（９） |  | 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や高度技術に関する事項について、工事完成時までに所定の様式により提出することができる。なお、所定の様式は（別紙１）に示す。
２． | 事故の防止
【 悪天候時の安全点検 】
| （１） | 受注者は、工事期間中、気象情報を常に把握し大雨や強風等が予想される場合において、現場（仮施設、看板等を含む）を点検、管理に努め、随時状況を工事監督員に報告するものとする。
【 酸素欠乏症防止対策 】
| （２） | 受注者は、「酸素欠乏症等防止規則」を遵守し、工事中、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
| （３） | 受注者は、酸素欠乏症等のおそれがある場合は、酸素濃度測定器等（有毒ガス含む）で作業前に測定し、安全であることを確認すること。また、作業時間中は、換気装置、空気呼吸器等の設備を常備すること。
| （４） | 受注者は、酸素欠乏等の事態が発生した場合にはただちに応急措置を講ずると共に、関係機関に緊急連絡を行い指示に従わなければならない。
【 工事完了後の安全点検 】
| （５） | 受注者は、引渡し後１年以内の工事について、施工区間の巡回を定期的に行い工事監督員に報告するものとする。特に雪解けの期間（３月下旬から５月上旬まで）においては１週間に１回程度現場巡回を行い、施工箇所巡視報告書（別紙２）により工事監督員に提出すること。
【 現場の休暇 】
| （６） | 受注者は、盆や正月等により比較的長期にわたって休暇をとる場合には、工事一時休止通知書を工事監督員に提出すること。
３． | 建設リサイクル法関係
| 建設ﾘｻｲｸﾙ法 |  |  |  | #REF! | 該当する |  |  | ※ 建設リサイクル法に該当する場合は以下（１）～（３）による。
[5 empty] | #REF! | 該当しない
| （１） | 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施並びに諸手続きが義務付けられた工事である。
| （２） | 建設リサイクル法に係る特定建設資材（ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材、木材、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ）を用いた工作物等の解体においては、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等を実施しなければならない。また、分別解体を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業に係る第３条第１項の許可を受けた者、又は解体工事業登録を受けた者とし、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において「解体工事業に係る登録等に関する省令」に定められた「解体工事業者登録票」を掲示し、解体工事登録者が選任した建設ﾘｻｲｸﾙ法に規定される技術管理者に、その分別解体等を監督させなければならない。
| （３） | 分別解体等に伴って発生する特定建設資材廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材）は、下表に基づき建設リサイクル法により適切に再資源化等を行わなければならない。なお、工事状況及び再資源化施設の状況等により、下表により難い場合は、理由書並びに必要な資料を整理し、工事監督員と協議しなければならない。
|  | 種 類 |  |  |  |  | 搬出数量 |  |  | 再資源化等施設名 | [6 empty] | 所 在 地
|  | アスファルト塊 |  |  |  |  | 設計図書による |  |  | Ⅲ施工条件 ２．建設副産物指定箇所による | [6 empty] | 同 左
|  | コンクリート塊 |  |  |  |  | 設計図書による |  |  | Ⅲ施工条件 ２．建設副産物指定箇所による | [6 empty] | 同 左
|  | #REF! |  |  |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | -
４． | 建設副産物関係
| （１） | 本工事で排出される特定建設資材廃棄物については、再資源化できる処理施設に搬入し再資源化すること。
| （２） | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）により、適正に処理するとともに産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）を交付し、適正に管理しなければならない。また、検査時に原本を提示し、補助事業に関してはコピーを工事監督員に提出すること。
| （３） | 建設副産物の処理計画を作成し、施工計画書に記載するとともに、委託内容及び許可書の写しを添付すること。
| （４） | 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め、工事監督員に提出しなければならない。また、具体的な建設廃棄物の処理に係る施工方法等を検討し、施工計画書に掲載し、工事監督員の承諾を得なければならない。
| （５） | 工事完成後、建設廃棄物の処理の実施状況を把握し、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、工事監督員に提出するとともに１年間保管しなければならない。また、建設リサイクルデータ統合システム[CREDAS]（平成20年度版）で作成したデータをフロッピーにて工事監督員に提出すること。COBRISで作成している業者は提出不要、但しその旨を監督員に報告すること。
| （６） | 本工事において発生する建設副産物は、指定箇所に搬入し、指定の処理を行うこと。指定箇所はⅢ施工条件２．建設副産物指定箇所①～⑥による。
| （７） | 本設計図書において発生しないものとしている種類のコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材であっても、受注者の都合により実際に発生させ、資材等として有効利用せず、廃棄物として再資源化施設等に搬出する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条に基づく協議書の別記様式を準用し、「４ 再生資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確認を受けなければならない。
５． | 北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という。）について
| （１） | 当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。
| （２） | 当該工事では循環税相当額を見込んでいる。
Ⅱ | 材料
１． | 水道資材
| （１） | 原則として、工事の際に使用する直管は、ダクタイル鋳鉄管のNS形・３種・内面エポキシ粉体塗装とし、切管についてはダクタイル鋳鉄管のNS形・１種・内面エポキシ粉体塗装とする。また、異形管については、すべてにおいて内面エポキシ粉体塗装とする。
| （２） | 配水管からサドル分水栓を使用して給水管を取り出す場合は、管の内面が粉体塗装飾の場合は銅コア（密着ゴム付）を使用し、それ以外については通常の銅コアを使用する。ただし、水道配水用ポリエチレン管に銅コアは使用しない。
| （３） | 原則として、水道配水用ポリエチレン管はJWWA K １４４及び同等品を使用すること。
| （４） | 呼び径75～250のＮＳ形ゴム輪は、JDPA規格「JDPA G 1042-2008」である、ＮＳ形ゴム輪タイプⅡを使用すること。
２． | アスファルト合材
本工事で使用するアスファルト合材は以下のとおりである。
| アスファルト合材名 | [6 empty] | 道路区分 |  | 合材区分 |  |  |  | 再生合材 |  |  | 備 考
[10 empty] | 新合材 |  | 再生合材 |  | 混入率
| 細 粒 度 ア ス コ ン | [6 empty] | 車 道 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ％
| 細 粒 度 ア ス コ ン | [6 empty] | 歩 道 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ％
| 細粒度ギャップアスコン（ゴム無し） | [6 empty] | 車 道 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ％
| 密粒度ギャップアスコン（ゴム入り） | [6 empty] | 車 道 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ％
| 粗 粒 度 ア ス コ ン | [6 empty] | 車 道 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ％
| ア ス フ ァ ル ト 安 定 処 理 | [6 empty] | 車 道 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ％
| ア ス フ ァ ル ト 安 定 処 理 | [6 empty] | 歩 道 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ％
| ※ | 密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）の添加物はアスファルト量の８％である。
| ※ | 指定されたアスファルト合材を使用出来ない場合は、事前に工事監督員と協議すること。
３． | 生コンクリート標準配合
本工事で使用するコンクリートは以下のとおりである。標準配合条件は、共通仕様書第１編５章による。
| 使用 |  |  |  | 設計基準 |  |  |  |  | 最大 |  | 粗骨材 |  | 最小
| の |  | 記 号 |  | 強度 |  | スランプ |  | 空気量 | 水セメント比 |  | 最大寸法 |  | 単位セメント |  | セメント種類 |  |  | 構 造 物 |  |  |  | 付記
| 有無 |  |  |  | 〔N/㎜2〕 |  | 〔㎝〕 |  | 〔%〕 | 〔%〕 |  | 〔㎜〕 |  | 〔㎏/m3〕
均しコンクリート 縁石等の基礎
| #REF! |  | C-1 |  | - |  | ８ |  | ４．５ | - |  | ２０又は２５ |  | - |  | #REF!
管類の基礎 空状コンクリート 支圧壁
| #REF! |  | C-4 |  | １８ |  | ５ |  | ４．５ | ５５ |  | ４０ |  | - |  | #REF!
弁室躯体等
| #REF! |  | RC-1 |  | ２１ |  | ８ |  | ４．５ | ５５ |  | ４０ |  | ２８０ |  | #REF!
| #REF! | [14 empty] | #REF!
| ※ | 圧縮強度の測定：打設量５０ｍ３未満（１種総量）の場合、下記の試験についてはＪＩＳ工場の品質証明書をもって足りると共通仕様書に記載されているため、これを準用する。なお、工事の性格上試験成績書が必要となる場合については、事前に受注者に通知するものとする。
（対象なる資材例） 水道空気弁基礎類、下水道マンホールインバート、公園遊具基礎等、防護柵基礎類。
| ※ | 鉄筋コンクリート構造物（弁室等）の施工におけるスペーサーは、構造物の側面については１m2当り２個以上、底面については１m2につき４個以上設置すること。
| ※ | 指定されたコンクリートを使用できない場合は、事前に工事監督員と協議すること。
４． | 石 材
本工事で使用する石材は以下のとおりである。
|  |  | 材 料 名 | [5 empty] | 規格等 |  | 用 途 | [6 empty] | 備 考
|  |  | #REF! | 切込砂利 |  |  |  |  | ０～４０ｍｍ |  | 路盤材・基礎材等
|  |  | #REF! | 切込砂利 |  |  |  |  | ０～８０ｍｍ |  | 基礎材等
| 石 材 |  | #REF! | 砂 | [6 empty] | 歩道路盤材・埋戻し土・基礎材等 | [6 empty] | 凍上抑制層は、その発生材を再使用する。
| 区 分 |  | #REF! | コンクリート用砂 | [6 empty] | コンクリート・モルタル等
|  |  | #REF! | 再生コンクリート骨材 |  |  |  |  | ０～４０ｍｍ |  | 路盤材・基礎材等
|  |  | #REF! | 再生コンクリート骨材 |  |  |  |  | ０～８０ｍｍ |  | 基礎材等
| ※ | 再生コンクリート骨材の使用を指定されている場合は以下による。
・工事着工後、すみやかにプラントの再生コンクリート骨材の在庫状況を確認すること。
・在庫が無い場合は、工事監督員と協議すること。また、在庫が無く新材を使用する場合は設計変更の対象とする。
| ※ | 凍上抑制層材（歩道部除く）は、その発生材を再使用することが原則である。これにより難い場合は、事前に工事監督員と協議すること。
| ※ | 特記仕様書で規定する以外については、共通仕様書等の各種関連要領によるものとする。
５． | その他の材料
| 材料名 |  |  |  | 品 名 |  |  |  |  | 規 格 ・ 品 質 等 | [8 empty] | 備 考
| #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| ※ | 上記材料を使用できない場合は、事前に工事監督員と協議すること。
Ⅲ | 施工条件
１． | 建設機械の使用について
| （１） | 当該工事において以下に示す建設機械(規格)を使用する場合は、現場作業環境の改善、大気環境の保全を目的として排出ガス対策型建設機械(以下、排対機械)を使用することを原則とする。
| （２） | 排対機械を使用できない場合は、排ガス浄化装置を装着した建設機械(以下、排対機械を含め、排対機械等)を使用することで排対機械と同等とみなす。
| （３） | 騒音規制法及び振動規制法で定める指定地域内における工事においては、低騒音型及び低振動型建設機械を使用すること。
| （４） | リース会社に在庫が無い等の理由で排対機械、低騒音型及び低振動型建設機械を使用できない場合は、リース会社交付の『証明書』を工事監督員に提出すること。
| （５） | 施工計画書には、排対機械等、低騒音型及び低振動型建設機械を使用するか、非排対機械を使用するかを使用機械一覧に明記すること。
| （６） | 施工現場において排対機械等、低騒音型及び低振動型建設機械の使用を確認（指定ラベル）できる写真撮影を行い、工事監督員に提出すること。
| （７） | 排対機械等を使用できない場合については、設計変更の対象とする。
| （８） | アイドリングストップや作業工程の精査を行い、建設機械の省エネ運転を励行すること。
| 排出ガス対策型建設機械 | 機 種 | [8 empty] | 単 位 |  | 規 格
|  | ブルドーザ（普通） | [8 empty] | ｔ |  | 3，6，9，11，15，18，21，32
|  | ブルドーザ（湿地） | [8 empty] | ｔ |  | 3.5，7，10，13，16，20，28
|  | ブルドーザ（超湿地） | [8 empty] | ｔ |  | 4，10，18
|  | ブルドーザ（超々湿地） | [8 empty] | ｔ |  | 4，10
|  | ブルドーザ（リッパ装置付） | [8 empty] | ｔ |  | 18，21，32
|  | 小型バックホウ（クローラ型） | [8 empty] | m3 |  | 0.044，0.055，0.080，0.110，0.130，0.160
|  | 小型バックホウ（クローラ型（超低騒音型）） | [8 empty] | m3 |  | 0.044，0.055，0.080，0.110，0.130，0.160
|  | 超小旋回型バックホウ（クローラ型） | [8 empty] | m3 |  | 0.080，0.110，0.220
|  | 超小旋回型バックホウ（クローラ型（超低騒音型）） | [8 empty] | m3 |  | 0.055，0.080，0.110
|  | バックホウ（クローラ型） | [8 empty] | m3 |  | 0.28，0.45，0.50，0.60，0.80，1.00，1.10，1.40，1.60，1.80～2.10
|  | バックホウ（クローラ型（後方超小旋回型）） | [8 empty] | m3 |  | 0.28，0.45，0.50，0.80
|  | バックホウ（クローラ型（超小旋回型）） | [8 empty] | m3 |  | 0.28，0.45
|  | バックホウ（クローラ型（超低騒音型）） | [8 empty] | m3 |  | 0.28，0.50，0.80
|  | バックホウ（クローラ型（クレーン機能付）） | [8 empty] | m3 |  | 0.28，0.45，0.50，0.80
|  | バックホウ（クローラ型（後方超小旋回クレーン機能付）） | [8 empty] | m3 |  | 0.28，0.45，0.50，0.80
|  | バックホウ（ホイール型） | [8 empty] | m3 |  | 0.28，0.45
|  | 超ロングアームバックホウ（クローラ型） | [8 empty] | m3 |  | 0.40
|  | ホイールローダ（トラクタショベル） | [8 empty] | m3 |  | 0.3，0.34～0.35，0.4，0.5，0.6，0.8，0.9～1.0，1.2，1.3～1.4，1.5～1.7，1.9～2.1，2.5～2.9
3.1～3.3，3.4～3.5，4.0，4.5，5.0
|  | ホイールローダ（超低騒音型）） | [8 empty] | m3 |  | 0.3，0.4，0.5，0.6，1.3～1.4
|  | ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） | [8 empty] | ｔ吊 |  | 4.9，7，10，16，20，25，35，45，50～51
|  | 杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕 | [8 empty] | m3／min |  | 325，895
|  | バイブロハンマ〔油圧式（可変超高周波型）〕 | [8 empty] | kN |  | （ピストン式） 156.9，245.2，313.8 （振り子式） 284.4，441.3，473.7
|  | 油圧式杭圧入引抜機（エンジン式ユニット） | [8 empty] | kN |  | 294.2，735.5～882.6，980.7～1471.0，980.7～1471.0（広幅）
|  | ロードローラ（マカダム） | [8 empty] | ｔ |  | 10～12，13～14
|  | タイヤローラ | [8 empty] | ｔ |  | 3～4，8～20
|  | 振動ローラ（搭乗式タンデム型） | [8 empty] | ｔ |  | 1.2～1.5，2.4～2.8，3～5，6～7.5，8～10，11～12
|  | 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） | [8 empty] | ｔ |  | 1.4～1.5，2.4～2.6，3～4，5～7，8～10，11～12
|  | 空気圧縮機（可搬式スクリューエンジン掛） | [8 empty] | m3／min |  | 1.4，2.0，2.5，3.5～3.7，5.0，7.5～7.8，10.5～11.0，14.2，18.0～19.0，20.0～21.0
|  | 空気圧縮機（可搬式スクリューエンジン掛）（超低騒音型） | [8 empty] | m3／min |  | 2.0，7.5
|  | 発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） | [8 empty] | KVA |  | 15，20，25，45，60，125，150，300
|  | 発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）（超低騒音型） | [8 empty] | KVA |  | 15，20，25，35，45，60，75，100，125，150，300
|  | モーターグレーダ（油圧式） | [8 empty] | m |  | 2.8，3.1，3.4，3.7，4.0
|  | 除雪グレーダ | [8 empty] | m |  | 4.0，4.3
| 注） | １．バックホウ（油圧クローラ）には、掴み装置付の場合も含む。
２．ホイールローダ（トラクタショベル）は、除雪用を除く。
３．小型バックホウ及びバックホウの規格は山積の標準バケット容量である。
４．トンネル工事の場合については別記に定める排出ガス対策型建設機械を使用すること。
２． | 建設副産物指定箇所
| ① | #REF! | [11 empty] | ④ | #REF!
| 処理業者名 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 処理業者名 |  |  |  | #REF!
| 住所 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 住所 |  |  |  | #REF!
| 電話番号 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 電話番号 |  |  |  | #REF!
| 衛生施設許可番号 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 衛生施設許可番号 |  |  |  | #REF!
| 処理施設所在地 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 処理施設所在地 |  |  |  | #REF!
| 処理施設電話番号 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 処理施設電話番号 |  |  |  | #REF!
| 運搬距離 |  |  |  | #REF! |  |  | ｋｍ | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | #REF! |  | ｋｍ
| 処理区分 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 処理区分 |  |  |  | #REF!
| ② | #REF! | [11 empty] | ⑤ | #REF!
| 処理業者名 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 処理業者名 |  |  |  | #REF!
| 住所 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 住所 |  |  |  | #REF!
| 電話番号 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 電話番号 |  |  |  | #REF!
| 衛生施設許可番号 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 衛生施設許可番号 |  |  |  | #REF!
| 処理施設所在地 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 処理施設所在地 |  |  |  | #REF!
| 処理施設電話番号 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 処理施設電話番号 |  |  |  | #REF!
| 運搬距離 |  |  |  | #REF! |  |  | ｋｍ | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | #REF! |  | ｋｍ
| 処理区分 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 処理区分 |  |  |  | #REF!
| ③ | #REF! | [11 empty] | ⑥ | 残土
| 処理業者名 |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 運搬 置土 |  | 搬入場所 |  |  |  | 搬入土質 |  | 運搬距離
| 住所 |  |  |  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | ｋｍ
| 電話番号 |  |  |  | #REF! | [10 empty] | □ | [7 empty] | ｋｍ
| 衛生施設許可番号 |  |  |  | #REF! | [10 empty] | □ | [7 empty] | ｋｍ
| 処理施設所在地 |  |  |  | #REF!
| 処理施設電話番号 |  |  |  | #REF!
| 運搬距離 |  |  |  | #REF! |  |  | ｋｍ
| 処理区分 |  |  |  | #REF!
| ※ | 運搬車輌の助手席前面と荷台左側側面に工事名及び施工業者名を明示すること。
| ※ | 指定個所への運搬及び指定の処理を行わない場合は、事前に工事監督員と協議すること。
| ※ | その他、特に定めのない事項については工事監督員と協議し、適正に建設副産物を処理すること。
３． | 環境対策（イメージアップ）
| （１） | 工事現場のイメージアップは、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、作業環境を整え、公共事業の円滑な執行に資するものである。受注者は施工に際し、この趣旨を理解し発注者と協力しつつ、地域との連携を図り適正に実施するものとする。
| （２） | 実施するイメージアップの内容数については、「別表」を参考に選択し、監督員と協議を行い、地域との相互理解・労働環境の改善等について、状況に合わせた創意工夫を発揮し、適正なイメージアップ計画を策定すること。
| （３） | イメージアップの具体的な内容については、施工計画書に明記し提出するものとする。様式については受注者の判断による。
| （４） | 工事完了時にはイメージアップの実施写真を提出するものとする。
【 別 表 】
| 施工のために必要な仮設備の環境対策（例） | [11 empty] | 環境対策のために設置する施設（例）
| 用水・電力等の供給設備、仮囲い、仮歩道マット、模様フェンス、バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等の安全施設、電光式標識、現場事務所（食堂・休憩所も含む）、労務者宿舎、倉庫及び材料保管庫、監督員詰所、トイレの水洗化、デザインボックスなどの設置 | [11 empty] | 完成予想図、工法説明図、工事工程表、フラワーポット、見学路及び椅子の設置、ライトアップ・緑化の実施、デザイン工事看板、パンフレット、地域行事経費、シャワーの設置、現場休憩所、ウォータークーラー、意見箱の設置、見学室、観葉植物、健康関連施設、備品などの設置
４． | 公衆安全対策
| （１） | 本工事における交通誘導員の配置について
| １， | 施工箇所については、交通量が多いので全工種工事ヤードの着終点に必ず交通誘導員を配置すること。
| ２， | 施工箇所以外の場所に資機材等を搬出・搬入する場合についても第三者に対する安全を心がけること。
| ３， | 交通誘導員についても工事内容を把握させ、適切な交通整理をさせること。
| ４， | その他、取り付け道路等の施工についても充分な安全対策を心がけること。
| ５， | 現場周辺には小学校や病院等も多く歩行者等も多いことから歩道及び横断歩道を施工する場合や近接する場合
については交通誘導員を配置し、歩行者が通行する際は交通誘導員が誘導する等の対策を講じること。
| 注） | １．交通誘導員の配置人員及び配置計画においては監督員と協議し、施工計画書に詳細を添付すること。また、道路管理者及び所轄警察署からの指示・指導がある場合については、それに従い必ず実行すること。
２．設計変更は、施工条件に変更が生じた場合に行うものであり、設計図書に明示した施工条件に変更が生じない場合は、設計上の交通誘導員総人員と現場での総人員が一致しなくても設計変更を行うものではない。
| （２） | 本工事における交通誘導員の資格について
| 検定合格警備員 の配置 |  |  |  | #REF! | 該当する |  |  | ※ 左欄の「該当する」にチェックがされている場合は以下①～④による。
[5 empty] | #REF! | 該当しない
| ① | 本工事は、市街地（人口集中地区及び準人口集中地区）及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場である。
| ② | 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を１名以上配置しなければならない。
| ③ | 検定合格警備員であることを確認できる資料として、交通誘導警備業務に係る一級又は二級検定合格証明書の写しを施工計画書に含めて工事監督員に提出しなければならない。
| ④ | 公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場において、やむを得ない理由により検定合格警備員を配置できない場合は、その理由書を工事監督員に提出し、協議しなければならない。
５． | 出来高管理基準
施工管理基準については、釧路市上下水道部の出来高管理基準による。なお、詳細については別添出来高管理基準表を参照のこと。
出 来 高 管 理 基 準 表
| 工 種 | [6 empty] | 許 容 誤 差
[8 empty] | 長 さ |  |  |  | 蛇行（水平） |  |  |  |  | 高さ（土被り） |  |  |  | 特記事項
管布設工
[8 empty] | ① 工事総延長 |  |  |  | ① 直線部
[9 empty] | + 延長×３０/1０００ |  |  |  |  | ３㎝以内 |  |  |  | + ３㎝以内
[8 empty] | ② 口径別延長 |  |  |  | ② 曲線部
[9 empty] | + 延長×３０/１０００ |  |  |  |  | ３㎝以内
| 舗装復旧工 | [6 empty] | 舗装構成別面積 設計値以上
| 注） | １．長 さ
|  | １） | 既設埋設物等の影響により、支障が生じた場合はこの限りではない。
|  | ２） | 切替（繋込）個所で、他の既設埋設物等の影響及び既設水道管の影響（位置・継手・腐食・分水栓等）により支障が生じた場合は、この限りではない。
２．蛇行（水平）
|  | １） | 既設埋設物の蛇行等で、支障がある場合はこの限りではない。
３．高さ（土被り）
|  | １） | 基準土被り１．６０ｍ
|  | ２） | 切替（繋込）個所の影響範囲については、この限りではない。
６． | 道路の路面横断部復旧について
| セメント改良 |  |  |  | #REF! | 該当する |  |  | ※ 左欄の「該当する」にチェックがされている場合は以下（１）～（３）による。
[5 empty] | #REF! | 該当しない
| （１） | 幹線道路またはバス路線の横断をする工事の場合は、路盤材の剪断防止を図るためにセメントを混入攪拌して低品位（σ７＝１０～１５ｋｇｆ／ｃｍ２程度）のセメントコンクリート化を実施することとする。セメントは、路盤の重量比に５％の割合で配合すること。（路盤の単位体積重量を２．１ｔ/ｍ３として計算すること。）
| （２） | 現場及び室内において、一軸圧縮強度試験を、各々３供試体ずつ試験を実施することとする。
| （３） | セメントと攪拌混合した路盤材は、六価クロム溶出試験を１回実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。また、試験方法は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領（案）」によるものとする。
７． | 配管工について
本工事の配管工は、日本水道協会に登録している配水管技能者（一般）・（耐震）・（大口径）、またはこれと同等以上の資格を有するものとする。また、水道配水用ポリエチレン管の施工がある場合は、水道配水用ポリエチレン配管施工受講資格、またはこれと同等以上の資格を有するものとする。なお、施工計画書に資格証等の写しを添付すること。
８． | セメントミルク注入について
| セメントミルク注入 |  |  |  | #REF! | 該当する |  |  | ※ 左欄の「該当する」にチェックがされている場合は以下（１）～（２）による。
[5 empty] | #REF! | 該当しない
| （１） | 口径φ１００㎜以上の既設管を廃止とする場合、既設管にセメントミルクを注入するものとする。
| （２） | セメントミルクの配合はセメント：１０００kg/m３・水：６８４kg/m３とし、竣工書類提出時には工場等からの配合証明書等を添付すること。
９． | 洗管・水圧試験について
| （１） | 洗管（ポリピグ）については、３回とする。ただし、水質が良好と判断できない場合は、その後の洗管は監督員の指示によるものとする。
| （２） | 水圧試験については、１MPaで１０分間以上の保持とする。ただし、これによらない場合は別途監督員との協議とする。
| （３） | 残留塩素の基準値は０．２mg/Lを満たすものとする。（法律では給水栓から０．２mg/ℓ以上検出）ただし、この数値については、管末で確保する数値である。
| （４） | 洗管後の水質については、水道法に基づく水質基準に関する省令 (平成１５年５月３０日 厚労省令第１０１号) に掲げる項目のうち、濁度と色度について基準に適合しなくてはならない。なお、濁度の基準値は二度以下であること、色度の基準値は五度以下であることとする。
１０． | 給水管の接続替えについて
新設本管への接続替えについては下記を原則とする。
| （１） | 既設給水管がφ２０ｍｍ未満の場合は、新設本管にφ２５ｍｍのサドル分水栓を設置し、宅地境界まで給水管φ２５ｍｍを布設し接続する。
| （２） | 既設給水管がφ２０ｍｍ以上の場合は、新設本管に既設給水管と同口径のサドル分水栓及び給水管を使用する。
| （３） | 既設給水管が縦断方向に布設されている場合（給水管横走り）は、宅地境界まで布設替えを行うものとし、サドル分水栓及び新設給水管の口径については上記（１）（２）によるものとする。
| （４） | 接続替えの際、既設分水栓で閉栓する場合は分水栓キャップ及び既設給水管のポリエンド、既設給水管での止水にはポリエンドを使用すること。
| 注） | 上記を原則とするが、接続替えの詳細については施工計画時に監督員の承認を得ること。
１１． | 水道配水用ポリエチレン管の取扱いについて
| 水道配水用ポリエチレン管使用 |  |  |  | #REF! | 該当する |  |  | ※ 左欄の「該当する」にチェックがされている場合は以下（１）～（１３）による。
[5 empty] | #REF! | 該当しない
| （１） | 管の取扱いにおいては、特に傷がつかないように注意し、また、紫外線、火気への保護対策を講じること。
| （２） | 管に直接捻子を切ったり、塗装をしないこと。また、現場での熱加工は厳禁とする。
| （３） | 融着作業中のEF接合部では水が付着することは厳禁とする。また、水現場では十分なポンプアップを行い、雨天時はテントによる雨よけなどを講じること。
| （４） | コントローラに使用する電源は交流１００Vとする。また、発電機を使用する場合は、電力が１００V近辺で安定していること及びEF接合に必要な電源容量が確保されていること等を確認すること。（発電機は使用する場合は併用を行わないこと。）
| （５） | 管と継手、または継手とコントローラのメーカが異なる場合のEF接合は、融着の適合性をコントローラメーカに確認すること。
| （６） | インジケータは通電が行われたことを確認するためのものであり、切削、融着面の清掃が不十分で、界面に異物等がある場合もインジケータが隆起する場合も考えられるため、十分に切削、清掃作業を行うこと。
| （７） | 融着時に施工可能な温度は-１０°C～４０°Cであるので注意すること。
| （８） | 水道配水用ポリエチレン管に使用する仕切弁の開閉方向については、従来の止水栓から仕切弁の開閉方向に変更となることから施工の際は注意すること。
| （９） | サドル分水栓とサドル分水栓及びEFソケットの間隔は端部から３０ｃｍ以上離すこと。
| （１０） | ＥＦソケット（融着）間の最低離れは、クランプ（融着時の固定金具）を設置できるだけの間隔を確保すること。
| （１１） | 給水管のサドル分水栓については配水用ポリエチレン用鋳鉄サドル分水栓を使用すること。
| （１２） | 配管の際には支持金具を使用し、管の浮き上がり・沈下・横振れ防止の対策を講じること。
| （１３） | その他については、水道用ポリエチレンパイプシステム研究会（ＰＯＬＩＴＥＣ）発行の施工マニュアルをもとに施工すること。
１２． | 石綿管の取扱い
| 石綿セメント管に関わる一切の作業 |  |  |  | #REF! | 該当する |  |  | ※ 左欄の「該当する」にチェックがされている場合は以下（１）～（８）による。
[5 empty] | #REF! | 該当しない
| （１） | 受注者は工事着手前に、石綿セメント管の埋設状況等を十分に調査し、労働者の健康障害を防止するために作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業をおこなうこと。
| （２） | 施工にあたって特定化学物質等作業主任者の技能講習を終了した者のうちから「石綿作業主任者」を選任しなければならない。
| （３） | 施工前に作業労働者に対して規定項目の特別教育を実施すること。
| （４） | 施工にあたっては、呼吸用保護具（防塵マスク）を使用し、他の衣服から隔離して保管すること。また、保護具等を廃棄する場合は十分に梱包し作業場より持ち出すこと。
| （５） | やむを得ず、切断等の作業を行う場合は、水をかけるなど湿潤状態を保持すること。また、発散した切りくず等も適切に処理すること。
| （６） | 作業を行う場合は、関係者以外を立入禁止し、その旨を表示すること。
| （７） | その他詳細については釧路市上下水道部水道整備課の「石綿セメント管取替工事作業基準H17.7.1改訂版」、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、及び関係法令によるものとする。
１３． | ホタテ貝殻入り標示材について
| （１） | 材料の規格
ホタテ貝殻入り標示材は、JIS K ５６６５（路面標示用塗料）３種１号の規格に適合した標示用塗料に、ホタテ貝殻粉砕物を混合したもので、下表の規格に適合するものとする。
[5 empty] | 項 目 |  |  | 規 格
[5 empty] | 標示材 | 配合割合 |  | 下記に規定するホタテ貝殻粉砕物を１５～１６．５％の割合で混合したものとする。
[6 empty] | ホタテ貝殻粉砕物 |  | 消臭処理をしたもので、粒径は０．２５～１．０㎜のものとする。
[5 empty] | 塗 布 材 |  |  | ガラスビーズ（JIS R３３０１ １号）と上記に規定するホタテ貝殻粉砕物を重量比 １：１ （許容範囲±５％以内）の割合で混合したものとする。
[5 empty] | 消 臭 処 理 |  |  | １００℃以上の加熱処理をしたものとする。
| （２） | 材料の使用量
| ① | 施工幅１５㎝換算での標示材の塗布量は４７３㎏/㎞以上とする。
| ② | 施工幅１５㎝換算での塗布材の塗布量は３０㎏/㎞以上とする。
| （３） | その他の事項
北海道建設部土木工事共通仕様書によるものとする。
枠内は工事ごとに文章作成してください
横断歩道の標示の復旧工事を行う時に、「ホタテ貝殻入り標示材」を使用する場合は、この水色のオブジェクトを削除し、裏のセルに白文字で打ってある字を黒色に変換して規格表に枠線を入れ特記仕様書として使用してください。

## 仕様書様式 (hidden)
別紙 １
高度技術及び創意工夫に関する実施状況
工 事 名 | [5 empty] | 請負者名
項 目 | 評 価 項 目 |  | 具体的な項目（考査項目別運用表の事例番号、項目を記載する）
□高度技術工事全体を 通じて他の 類似工事に比べて特異な技術力 | □施工規模
□構造物固有
□技術固有
□周辺環境等、
社会条件
□その他
□創意工夫「高度技術」で評価する ほどでない 軽微な工夫 | □施工関係
□品質関係
□安全衛生関係
□施工管理関係
□その他
※該当する項目の□に「レ」マークを記入する。
説 明 資 料
提案内容
（説明）
（写真等の資料）
※具体的内容の説明として、写真等を説明資料に整理する。
[8 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
別紙 ２
平成 年度施工箇所巡視報告書
請負業者名
|  |  |  | 巡視者氏名 | [6 empty] | 印
|  |  |  | 監督員名 | [6 empty] | 印
工事名
巡視年月日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 午前 時 分 ～ 時 分
午後 時 分 ～ 時 分
舗 装 | の区分 | 恒久舗装 |  | 簡易舗装 |  |  | 砂利
砂 利
巡視結果
不良箇所の状況 （略図等の添付）
場 所
（ 住 所 等 ）
状 況
補修状況
補修完了年月日
※工事毎、巡回日毎に提出すること。

## 総括表 (hidden)
工 事 費 総 括 表
| 請 負 | 工 事 価 格 （消費税を含まない）
費 目 | 工 事 費 |  | 消費税等相当額 | 適 用
（消費税を含む）
工事費 | #REF!
本工事費 | #REF! | #REF! | #REF!
附帯工事費
測量及試験費
用地費及補修費
機械器具費
営繕費
工事雑費
応急工事費
請負対象額 | #REF! | #REF! | #REF!

## 様式Ⅳ（7）－1 水処理プラント設備工事費算出根拠 表紙
様式Ⅳ（7）－1
愛国浄水場更新事業 水処理プラント設備工事 工事費算出根拠 設計内訳書

## 本工事費鏡
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（請負工事費）
水処理プラント機械設備工事 |  | 1 | 式
水処理プラント電気計装設備工事 |  | 1 | 式
計
(工事価格)
消費税等相当額 |  | 1 | 式
合計
（請負工事費）

## 本工事費内訳 (PM)
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備工事
（機器費）
機器費 |  | 1 | 式
計
（機器費）
（直接工事費）
輸送費 |  | 1 | 式
材料費 |  | 1 | 式
労務費 | 一般労務費 | 1 | 式
| 機械設備据付工費 | 1 | 式
複合工費 |  | 1 | 式
直接経費 | 総合試運転費含む | 1 | 式
仮設費 |  | 1 | 式
計
（直接工事費）
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備工事
（間接工事費）
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
据付間接費 |  | 1 | 式
計
（間接工事費）
計
（据付工事原価） |  | 1 | 式 |  |  | 直接工事費＋間接工事費
設計技術費 |  | 1 | 式
計
（工事原価） |  | 1 | 式 |  |  | 機器費＋据付工事原価＋設計技術費
一般管理費等 |  | 1 | 式
契約保障費 |  | 1 | 式
合 計
（工事価格） | [5 empty] | 工事原価＋一般管理費等＋契約補償費
再 計
（工事価格）

## 本工事費内訳 (PE)
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水処理電気・計装設備工事
（機器費）
機器費 |  | 1 | 式
計
（機器費）
（直接工事費）
輸送費 |  | 1 | 式
材料費 |  | 1 | 式
労務費 | 一般労務費 | 1 | 式
| 技術労務費 | 1 | 式
複合工費 |  | 1 | 式
直接経費 | 総合試運転費含む | 1 | 式
仮設費 |  | 1 | 式
計
（直接工事費）
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水処理電気・計装設備工事
（間接工事費）
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
据付間接費 |  | 1 | 式
計
（間接工事費）
計
（据付工事原価） | [5 empty] | 直接工事費＋間接工事費
設計技術費 |  | 1 | 式
計
（工事原価） | [5 empty] | 据付工事原価＋設計技術費
一般管理費等 |  | 1 | 式
契約保障費 |  | 1 | 式
合 計
（工事価格） | [5 empty] | 機器費＋工事原価＋一般管理費等＋契約補償費
再 計
（工事価格）

## 工種内訳鏡
工 事 費 内 訳 書 | [5 empty] | 補助 | 1
愛国浄水場 水処理プラント機械設備工事 |  |  |  |  | 事業区分
工事区分
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備工事
着水井 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第1号
粉末活性炭吸着設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第2号
混和設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第3号
膜ろ過設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第4号
除マンガン設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第5号
排水施設 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第6号
浄水池 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第7号
薬品注入設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第8号
室内配管 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第9号
付帯設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第10号
計
工 事 費 内 訳 書 | [5 empty] | 補助 | 2
愛国浄水場 水処理プラント電気計装設備工事 |  |  |  |  | 事業区分
工事区分
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水処理プラント電気計装設備工事
受変電設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第11号
動力設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第12号
電気計装設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第13号
自家発電設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第14号
中央監視設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第15号
太陽光発電設備 |  | 1 | 式 |  |  | 工種内訳書 第16号
計

## 工種内訳（PM）
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 1 | 号 | 1 | 頁
| 着水井 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第1号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | スクリーン等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 2 | 号 | 1 | 頁
| 粉末活性炭吸着設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第2号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | タンク・ポンプ等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 3 | 号 | 1 | 頁
| 混和設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第3号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 攪拌機等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 4 | 号 | 1 | 頁
| 膜ろ過設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第4号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 膜ユニット・ポンプ等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
SUS内張防水 | （池内防水） | 式 | 1
※1 槽浸積式膜ろ過の場合は、SUS内張防水を計上のこと
※2 水槽内配管に必要なＳＵＳ配管（耐薬品タイプ）金物一切を含む
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 5 | 号 | 1 | 頁
| 除マンガン設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第5号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ろ材・洗浄ポンプ等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 6 | 号 | 1 | 頁
| 排水施設 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第6号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 濃縮槽掻寄機・ポンプ等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 7 | 号 | 1 | 頁
| 浄水池 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第7号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 給水ポンプ等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 8 | 号 | 1 | 頁
| 薬品注入設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第8号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | タンク・ポンプ等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 9 | 号 | 1 | 頁
| 室内配管 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第9号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 大口径配管・弁類等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | プラント機械設備 工種内訳書 | 10 | 号 | 1 | 頁
| 付帯設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第10号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理プラント機械設備
機器費 | 水質試験室実験台 | 式 | 1
| クレーン | 式 | 1
| その他機器 | 式 | 1
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 廻り配管・弁類等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 機械設備据付工費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 基礎コン・歩廊等
計

## 工種内訳（PE）
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 11 | 号 | 1 | 頁
| 受変電設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第11号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理電気・計装設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 受電盤・トランス盤等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 配線等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 技術労務費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 12 | 号 | 1 | 頁
| 動力設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第12号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理電気・計装設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 動力盤等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 配線等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 技術労務費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 13 | 号 | 1 | 頁
| 電気計装設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第13号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理電気・計装設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 流量計・水質計器等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 配線等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 技術労務費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 14 | 号 | 1 | 頁
| 自家発電設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第14号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理電気・計装設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 発電機等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 配線等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 技術労務費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 15 | 号 | 1 | 頁
| 中央監視設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第15号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理電気・計装設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 中央監視設備等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 配線等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 技術労務費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 16 | 号 | 1 | 頁
| 太陽光発電設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第16号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
水処理電気・計装設備
機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 太陽光パネル等
輸送費 |  | 式 | 1
材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 配線等
労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
| 技術労務費 | 式 | 1
複合工費 |  | 式 | 1
計
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 16 | 号 | 1 | 頁
| 太陽光発電設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第16号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 16 | 号 | 1 | 頁
| 太陽光発電設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第16号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 16 | 号 | 1 | 頁
| 太陽光発電設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第16号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
工 種 内 訳 書
[8 empty] | 水処理電気・計装設備 工種内訳書 | 16 | 号 | 1 | 頁
| 太陽光発電設備 |  |  |  | 一 金
工種内訳書 第16号 | [10 empty] | 円
摘 要
規 格
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要

## 単独内訳 (hidden)
工 事 費 内 訳 書 | [5 empty] | 単独 | 0
#REF! |  |  |  |  | 事業区分 | #REF! | [7 empty] | 単独 | 0 | [6 empty] | 単独 | 0 | [6 empty] | 単独 | 0
[5 empty] | 工事区分 | 管路
[8 empty] | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料費 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[6 empty] | 単独 | 0 | [6 empty] | 単独 | 0
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土工 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[6 empty] | 単独 | 0 | [6 empty] | 単独 | 0
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[6 empty] | 単独 | 0 | [6 empty] | 単独 | 0 | [6 empty] | 単独 | 0 | [6 empty] | 単独 | 0
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
附帯工 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[6 empty] | 単独 | 1 | [6 empty] | 単独 | 1 | [6 empty] | 単独 | 1 | [6 empty] | 単独 | 1
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管布設工 |  |  |  |  | 0 | #REF!
4
[6 empty] | 単独 | 1 | [6 empty] | 単独 | 1 | [6 empty] | 単独 | 1 | [6 empty] | 単独 | 1
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
給水管布設工 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[6 empty] | 単独 | 1
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
重機等運搬費 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[6 empty] | 単独 | 1
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導員 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[6 empty] | 単独 | 1
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
循環税 |  |  |  |  | 0 | #REF!
[6 empty] | 単独 | 1
工種・種別・細目 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
試験費 |  |  |  |  | 0 | #REF!

## 数量総括表（単独） (hidden)
| 工 事 数 量 総 括 表 | [5 empty] | 単独 | 0
| 費 目 | 本工事０１ | 本体工事（補助） |  |  |  |  | （第 回） | [7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0
[13 empty] | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量
[10 empty] | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
|  |  |  | 数 量 | 数 量 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 材料費 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | （給水管） | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0
|  |  |  | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
0
| 土工 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0
|  |  |  | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
0
| 仮設工 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0
|  |  |  | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 附帯工 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | （仮復旧） | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0
|  |  |  | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 管布設工 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0 | [7 empty] | 単独 | 0
|  |  |  | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量 | [7 empty] | 数 量 | 数 量
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要 |  |  | 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
[11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 給水管布設工 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 単独 | 0
|  |  |  | 数 量 | 数 量
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
重機等運搬費
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 単独 | 0
|  |  |  | 数 量 | 数 量
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
交通誘導員
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 単独 | 0
|  |  |  | 数 量 | 数 量
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
循環税
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 単独 | 0
|  |  |  | 数 量 | 数 量
| 工種・種別・細目 | 規 格 | 単位 | （前 回） | （今 回） | 数量増減 | 摘 要
試験費
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 0 | 0 | 0

## 按分表 (hidden)
諸 経 費 按 分 表
管工事
補助 | [8 empty] | 共通仮設費 | #REF! |  |  |  | #REF! | 共通仮設費 | #REF!
| 管工事 | [7 empty] | 対象額 | 金額 | 率 | 割増率 | 決定率 | 式 | 対象額 | 金額 | 率 | 割増率 | 決定率 | 式
単独 | [8 empty] | 1000 | #REF! | 7.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | 13.32 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 諸経費按分表 １ |  |  | 10000001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10000001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 1999999999 | #REF! | 6.34 | #REF! | #REF! | #REF! | 1999999999 | #REF! | 4.08 | #REF! | #REF! | #REF!
工種・種別・細目 |  | 補助 | 単独 | 本設計書全体額 | 摘 要 |  |  |  | 共通仮設費対象額
#REF!
直接工事費 | 材料費 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 共通仮設費率
#REF!
| 土工 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[9 empty] | 環境対策費 | #REF!
| 仮設工 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 対象額 | 金額 | 率 | 割増率 | 決定率 | 式
[9 empty] | 1000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 附帯工 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 350000001 | #REF! | 6.02 | #REF! | #REF! | #REF!
| 管布設工 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 環境対策対象額 | #REF!
[9 empty] | 環境対策費率 | #REF!
| 給水管布設工 |  | 0 | 0 | #REF! |  |  | ＯＫ | 現場管理費 | #REF!
[9 empty] | 対象額 | 金額 | 率 | 割増率 | 決定率 | 式
| 計 | #REF! | 0 | #REF! | 【補助率】 | #REF! | ％ | #REF! | 1000 | #REF! | 16.2 | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 10000001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
共通仮設費 | 重機等運搬費 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 2000000001 | #REF! | 14.85 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! |  |  |  | 現場管理費対象額 | #REF!
| 共通仮設費 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 現場管理費率 | #REF!
[9 empty] | 一般管理費 | #REF!
| 交通誘導員 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | 対象額 | 金額 | 率 | 割増率 | 決定率 | 式
[9 empty] | 1000 | #REF! | 14.38 |  | 14.38 | #REF!
| 環境対策費 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 5000001 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[9 empty] | 3000000001 | #REF! | 7.22 |  | 7.22 | #REF!
[8 empty] | ＯＫ | 一般管理費対象額 | #REF!
[9 empty] | 一般管理費率 | #REF!
| 計 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 契約補償費 | #REF! |  |  |  | #REF!
[9 empty] | 対象額 | 金額 | 率 | 割増率 | 決定率 | 式
[8 empty] | ＯＫ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5000001 | #REF! | 0.04 |  | 0.04 | #REF!
純工事費 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
[9 empty] | 契約補償費対象額 | #REF!
| 現場管理費対象額 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 契約補償費率 | #REF!
| 現場管理費 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 消費税相当額 | #REF!
[9 empty] | 対象額 | 金額 | 率 | 割増率 | 決定率 | 式
[9 empty] | 1000 | #REF! | 5 |  | 5 | #REF!
諸経費按分表 2
工種・種別・細目 |  | 補助 | 単独 | 本設計書全体額 | 摘 要
工事原価 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| 一般管理費 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! |  |  | ＯＫ
工事価格 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
消費税等相当額 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
工事価格 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
予算額 |  | 44926350 | 17965500 | 62891850
|  | #REF! | #REF! | #REF!