## 様式Ⅳ（2）－5－①（実験期間における薬品注入率）
様式Ⅳ（２）－5－①
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年２月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 2 | 1 | 水 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | 0.173 | 微沼沢臭 | 0.9 | 0.021 | 1 | 0 |  | 7.2 | 3.2 | 3.2 | 0.173 | 微沼沢臭 | 0.9 | 0.021 | 1 | 0
|  | 2 | 木
|  | 3 | 金
|  | 4 | 土 | 7.2 | 7.9 | 3.41 | 0.174 | [6 empty] | 7.2 | 7.9 | 3.41 | 0.174
|  | 5 | 日
|  | 6 | 月
|  | 7 | 火
|  | 8 | 水 | 7.2 | 4 | 3.6 | 0.181 | 微沼沢臭 |  | 0.044 |  |  |  | 7.2 | 4 | 3.6 | 0.181 | 微沼沢臭 |  | 0.044
|  | 9 | 木 | 7.2 | 4 | 3.5 | 0.187 | 微沼沢臭 | [5 empty] | 7.2 | 4 | 3.5 | 0.187 | 微沼沢臭
|  | 10 | 金 | 7.2 | 3.9 | 3.4 | 0.179 | 微沼沢臭 |  | 0.039 |  |  |  | 7.2 | 3.9 | 3.4 | 0.179 | 微沼沢臭 |  | 0.039
|  | 11 | 土
|  | 12 | 日
|  | 13 | 月 | 7.2 | 2.6 | 3.1 | 0.159 | 微沼沢臭 | 2.2 | 0.04 | [8 empty] | 2.2 | 0.04
|  | 14 | 火 | 7.1 | 2.5 | 3.3 | 0.151 | 微沼沢臭 | 0.8 | 0.031 | 0 | 0 | 0.036 | [5 empty] | 0.8 | 0.031 | 0 | 0 | 0.036
|  | 15 | 水 | 7.2 | 3.1 | 2.9 | 0.155 | 微沼沢臭 |  | 0.033 | [9 empty] | 0.033
|  | 16 | 木 | 7.1 | 4.4 | 3.1 | 0.159 | 微沼沢臭
|  | 17 | 金 | 7.2 | 3.8 | 3 | 0.16 | 微沼沢臭 |  | 0.0353
|  | 18 | 土
|  | 19 | 日
|  | 20 | 月
|  | 21 | 火
|  | 22 | 水
|  | 23 | 木
|  | 24 | 金
|  | 25 | 土
|  | 26 | 日
|  | 27 | 月
|  | 28 | 火
|  | 29 | 水
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年３月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 3 | 1 | 木
|  | 2 | 金
|  | 3 | 土
|  | 4 | 日
|  | 5 | 月
|  | 6 | 火
|  | 7 | 水
|  | 8 | 木
|  | 9 | 金
|  | 10 | 土
|  | 11 | 日
|  | 12 | 月
|  | 13 | 火
|  | 14 | 水
|  | 15 | 木
|  | 16 | 金
|  | 17 | 土
|  | 18 | 日
|  | 19 | 月
|  | 20 | 火
|  | 21 | 水
|  | 22 | 木
|  | 23 | 金
|  | 24 | 土
|  | 25 | 日
|  | 26 | 月
|  | 27 | 火
|  | 28 | 水
|  | 29 | 木
|  | 30 | 金
|  | 31 | 土
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年４月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 4 | 1 | 日
|  | 2 | 月
|  | 3 | 火
|  | 4 | 水
|  | 5 | 木
|  | 6 | 金
|  | 7 | 土
|  | 8 | 日
|  | 9 | 月
|  | 10 | 火
|  | 11 | 水
|  | 12 | 木
|  | 13 | 金
|  | 14 | 土
|  | 15 | 日
|  | 16 | 月
|  | 17 | 火
|  | 18 | 水
|  | 19 | 木
|  | 20 | 金
|  | 21 | 土
|  | 22 | 日
|  | 23 | 月
|  | 24 | 火
|  | 25 | 水
|  | 26 | 木
|  | 27 | 金
|  | 28 | 土
|  | 29 | 日
|  | 30 | 月
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年５月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 5 | 1 | 火
|  | 2 | 水
|  | 3 | 木
|  | 4 | 金
|  | 5 | 土
|  | 6 | 日
|  | 7 | 月
|  | 8 | 火
|  | 9 | 水
|  | 10 | 木
|  | 11 | 金
|  | 12 | 土
|  | 13 | 日
|  | 14 | 月
|  | 15 | 火
|  | 16 | 水
|  | 17 | 木
|  | 18 | 金
|  | 19 | 土
|  | 20 | 日
|  | 21 | 月
|  | 22 | 火
|  | 23 | 水
|  | 24 | 木
|  | 25 | 金
|  | 26 | 土
|  | 27 | 日
|  | 28 | 月
|  | 29 | 火
|  | 30 | 水
|  | 31 | 木
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年６月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 6 | 1 | 金
|  | 2 | 土
|  | 3 | 日
|  | 4 | 月
|  | 5 | 火
|  | 6 | 水
|  | 7 | 木
|  | 8 | 金
|  | 9 | 土
|  | 10 | 日
|  | 11 | 月
|  | 12 | 火
|  | 13 | 水
|  | 14 | 木
|  | 15 | 金
|  | 16 | 土
|  | 17 | 日
|  | 18 | 月
|  | 19 | 火
|  | 20 | 水
|  | 21 | 木
|  | 22 | 金
|  | 23 | 土
|  | 24 | 日
|  | 25 | 月
|  | 26 | 火
|  | 27 | 水
|  | 28 | 木
|  | 29 | 金
|  | 30 | 土
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年７月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 7 | 1 | 日
|  | 2 | 月
|  | 3 | 火
|  | 4 | 水
|  | 5 | 木
|  | 6 | 金
|  | 7 | 土
|  | 8 | 日
|  | 9 | 月
|  | 10 | 火
|  | 11 | 水
|  | 12 | 木
|  | 13 | 金
|  | 14 | 土
|  | 15 | 日
|  | 16 | 月
|  | 17 | 火
|  | 18 | 水
|  | 19 | 木
|  | 20 | 金
|  | 21 | 土
|  | 22 | 日
|  | 23 | 月
|  | 24 | 火
|  | 25 | 水
|  | 26 | 木
|  | 27 | 金
|  | 28 | 土
|  | 29 | 日
|  | 30 | 月
|  | 31 | 火
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年８月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 8 | 1 | 水
|  | 2 | 木
|  | 3 | 金
|  | 4 | 土
|  | 5 | 日
|  | 6 | 月
|  | 7 | 火
|  | 8 | 水
|  | 9 | 木
|  | 10 | 金
|  | 11 | 土
|  | 12 | 日
|  | 13 | 月
|  | 14 | 火
|  | 15 | 水
|  | 16 | 木
|  | 17 | 金
|  | 18 | 土
|  | 19 | 日
|  | 20 | 月
|  | 21 | 火
|  | 22 | 水
|  | 23 | 木
|  | 24 | 金
|  | 25 | 土
|  | 26 | 日
|  | 27 | 月
|  | 28 | 火
|  | 29 | 水
|  | 30 | 木
|  | 31 | 金
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年９月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 9 | 1 | 土
|  | 2 | 日
|  | 3 | 月
|  | 4 | 火
|  | 5 | 水
|  | 6 | 木
|  | 7 | 金
|  | 8 | 土
|  | 9 | 日
|  | 10 | 月
|  | 11 | 火
|  | 12 | 水
|  | 13 | 木
|  | 14 | 金
|  | 15 | 土
|  | 16 | 日
|  | 17 | 月
|  | 18 | 火
|  | 19 | 水
|  | 20 | 木
|  | 21 | 金
|  | 22 | 土
|  | 23 | 日
|  | 24 | 月
|  | 25 | 火
|  | 26 | 水
|  | 27 | 木
|  | 28 | 金
|  | 29 | 土
|  | 30 | 日
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年１０月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 10 | 1 | 月
|  | 2 | 火
|  | 3 | 水
|  | 4 | 木
|  | 5 | 金
|  | 6 | 土
|  | 7 | 日
|  | 8 | 月
|  | 9 | 火
|  | 10 | 水
|  | 11 | 木
|  | 12 | 金
|  | 13 | 土
|  | 14 | 日
|  | 15 | 月
|  | 16 | 火
|  | 17 | 水
|  | 18 | 木
|  | 19 | 金
|  | 20 | 土
|  | 21 | 日
|  | 22 | 月
|  | 23 | 火
|  | 24 | 水
|  | 25 | 木
|  | 26 | 金
|  | 27 | 土
|  | 28 | 日
|  | 29 | 月
|  | 30 | 火
|  | 31 | 水
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年１１月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 11 | 1 | 木
|  | 2 | 金
|  | 3 | 土
|  | 4 | 日
|  | 5 | 月
|  | 6 | 火
|  | 7 | 水
|  | 8 | 木
|  | 9 | 金
|  | 10 | 土
|  | 11 | 日
|  | 12 | 月
|  | 13 | 火
|  | 14 | 水
|  | 15 | 木
|  | 16 | 金
|  | 17 | 土
|  | 18 | 日
|  | 19 | 月
|  | 20 | 火
|  | 21 | 水
|  | 22 | 木
|  | 23 | 金
|  | 24 | 土
|  | 25 | 日
|  | 26 | 月
|  | 27 | 火
|  | 28 | 水
|  | 29 | 木
|  | 30 | 金
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２４年１２月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H24 | 12 | 1 | 土
|  | 2 | 日
|  | 3 | 月
|  | 4 | 火
|  | 5 | 水
|  | 6 | 木
|  | 7 | 金
|  | 8 | 土
|  | 9 | 日
|  | 10 | 月
|  | 11 | 火
|  | 12 | 水
|  | 13 | 木
|  | 14 | 金
|  | 15 | 土
|  | 16 | 日
|  | 17 | 月
|  | 18 | 火
|  | 19 | 水
|  | 20 | 木
|  | 21 | 金
|  | 22 | 土
|  | 23 | 日
|  | 24 | 月
|  | 25 | 火
|  | 26 | 水
|  | 27 | 木
|  | 28 | 金
|  | 29 | 土
|  | 30 | 日
|  | 31 | 月
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
水処理実験期間中における薬品注入率の設定根拠
平成２５年１月 | [27 empty] | ※）推定値の場合は、その算出根拠を具体的に示すこと。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理水質と処理条件の結果または推定値※）
[14 empty] | 処理水水質 | [9 empty] | 薬品注入率 | [5 empty] | 算出根拠
|  |  |  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | その他
[5 empty] | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
H25 | 1 | 1 | 火
|  | 2 | 水
|  | 3 | 木
|  | 4 | 金
|  | 5 | 土
|  | 6 | 日
|  | 7 | 月
|  | 8 | 火
|  | 9 | 水
|  | 10 | 木
|  | 11 | 金
|  | 12 | 土
|  | 13 | 日
|  | 14 | 月
|  | 15 | 火
|  | 16 | 水
|  | 17 | 木
|  | 18 | 金
|  | 19 | 土
|  | 20 | 日
|  | 21 | 月
|  | 22 | 火
|  | 23 | 水
|  | 24 | 木
|  | 25 | 金
|  | 26 | 土
|  | 27 | 日
|  | 28 | 月
|  | 29 | 火
|  | 30 | 水
|  | 31 | 木
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
上記項目における、実験期間中の原水水質データを記入して下さい。
・平成２４年２月～平成２５年１月の１年間とします。
上記項目における、実験期間中の処理水質及び薬品注入率のデータ記入して下さい。また、薬品注入率の算出根拠を示してください。
・平成２４年２月～平成２５年１月の１年間とします。

## 様式Ⅳ（2）－5－②（過去実績の薬品注入率の設定）
(様式Ⅳ（２）－５－②)
様式様式Ⅳ（２）－５－② 過去の原水水質に基づく薬品注入率の設定根拠
※）提案値の算出根拠を具体的に示すこと。
項目 | 年 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理条件
薬品注入率 提案値※）
|  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | 算出根拠
|  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
最大値 | 平成16年度 | 7.5 | 79 | 12 | 0.57 | 藻臭 | 3.6 | 0.079 | 2 | 0 | 0.139
| 平成17年度 | 7.5 | 210 | 23 | 1.15 | かび臭 | 6.8 | 0.056 | 9 | 9 | 0.223
| 平成18年度 | 7.5 | 91 | 22 | 1.026 | 強沼沢臭 | 7.7 | 0.073 | 3 | 2 | 0.106
| 平成19年度 | 7.6 | 49 | 18 | 0.93 | 藻臭 | 9.8 | 0.129 | 7(32) | 6(24) | 0.177
| 平成20年度 | 7.5 | 120 | 12 | 0.646 | ふん尿臭 | 6 | 0.053 | 3(18) | 1(2) | 0.103
| 平成21年度 | 7.4 | 330 | 23 | 1.098 | ふん尿臭 | 9.8 | 0.183 | 6 | 2(3) | 0.176
| 平成22年度 | 7.5 | 55 | 18 | 0.871 | 藻臭 | 9.7 | 0.065 | 6 | 2 | 0.11
| 平成23年度 | 7.4 | 150 | 16 | 0.769 | かび臭 | 8 | 0.054 | 19(24) | 3(16) | 0.256
| 平成24年度 | 7.5 | 92 | 24 | 1.161 | 藻臭 | 9.9 | 0.062 | 3(13) | 1(8) | 0.101
| 平成25年度 | 7.5 | 160 | 26 | 1.224 | かび臭 | 8.7 | 0.076 | 4(15) | 12(13) | 0.116
項目 | 年 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理条件
薬品注入率 提案値※）
|  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | 算出根拠
|  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
最小値 | 平成16年度 | 6.7 | 0.7 | 1.2 | 0.023 | 微沼沢臭 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.03
| 平成17年度 | 6.4 | 1.5 | 1.7 | 0.096 | 微沼沢臭 | 1.1 | 0.004 | 0 | 0 | 0.042
| 平成18年度 | 6.3 | 3.3 | 2.3 | 0.115 | なし | 1.1 | 0.008 | 0 | 0 | 0.029
| 平成19年度 | 6.8 | 2.6 | 0.8 | 0.078 | 微沼沢臭 | 1.1 | 0.009 | 0 | 0 | 0.028
| 平成20年度 | 6.7 | 2.4 | 1.7 | 0.109 | 微沼沢臭 | 1.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.041
| 平成21年度 | 6.6 | 3.4 | 2.1 | 0.126 | 微沼沢臭 | 1.1 | 0.026 | 0 | 0 | 0.03
| 平成22年度 | 6.8 | 2.2 | 2.6 | 0.148 | 微沼沢臭 | 1.3 | 0.021 | 0 | 0 | 0.043
| 平成23年度 | 6.7 | 1.1 | 1.9 | 0.107 | なし | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 0.031
| 平成24年度 | 6.8 | 1.5 | 2.4 | 0.128 | なし | 1.1 | 0.026 | 0 | 0 | 0.033
| 平成25年度 | 6.5 | 2.4 | 2.6 | 0.136 | なし | 1 | 0.02 | 1 | 0 | 0.037
項目 | 年 | 愛国浄水場 原水 | [9 empty] | 事業者 処理条件
薬品注入率 提案値※）
|  | PH | 濁度 | 色度 | 紫外部 | 臭気 | TOC | ﾏﾝｶﾞﾝ | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 2-MIB | 総ﾄﾘﾊﾛ ﾒﾀﾝ生成能 | PAC | 粉炭 | 硫酸 | 苛性 | 次亜 | 算出根拠
|  |  | (度） | (度） | 吸光度 |  |  |  | （ng/L） | （ng/L） |  | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L)
平均値 | 平成16年度 | 7.2 | 8.3 | 4.4 | 0.052 | 微沼沢臭 | 1.9 | 0.028 | 0 | 0 | 0.074
| 平成17年度 | 7 | 10 | 5.6 | 0.307 | 沼沢臭 | 2.6 | 0.023 | 1 | 1 | 0.097
| 平成18年度 | 7.1 | 11 | 6.8 | 0.35 | 微沼沢臭 | 3.1 | 0.024 | 1 | 0 | 0.07
| 平成19年度 | 7.3 | 8.5 | 5.2 | 0.284 | 微藻臭 | 2.9 | 0.037 | 2 | 1 | 0.076
| 平成20年度 | 7.3 | 8.6 | 5.2 | 0.284 | 微藻臭 | 2.8 | 0.033 | 1 | 0 | 0.071
| 平成21年度 | 7.1 | 13 | 7.5 | 0.383 | 微沼沢臭 | 3.6 | 0.057 | 3 | 0 | 0.093
| 平成22年度 | 7.2 | 8 | 6.5 | 0.333 | 微沼沢臭 | 3.6 | 0.044 | 2 | 0 | 0.075
| 平成23年度 | 7.2 | 7.4 | 6 | 0.313 | 微沼沢臭 | 3.1 | 0.034 | 4 | 0 | 0.116
| 平成24年度 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 0.343 | 微沼沢臭 | 3.2 | 0.042 | 2 | 0 | 0.07
| 平成25年度 | 7.2 | 9 | 6.4 | 0.336 | 微沼沢臭 |  | 0.041 | 3 | 2 | 0.071
10年間 平均値 |  | 7.2 | 9.2 | 6 | 0.299 |  | 2.7 | 0.036 | 2 | 2 | 0.081
備考 Ａ３版で作成し、Ａ４版に折り込んでください。
（注） Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。