## チェックリスト（事業者入力）
関係法令手続状況チェックリスト | [9 empty] | 提出は紙ベースのほか、Excel形式での提出(メール)もお願いします。 ka-kankyoukanri@city.kushiro.lg.jp
設置事業名
設置事業者名
事業区域所在地
事業区域面積 |  |  | ㎡ | 発電出力 |  |  | kW
【法令等の手続等状況】
№ | 項目 | 手続 状況 | 「手続予定」「手続き中」の場合の対応内容 |  | 許可・届出等申請(提出)・完了日 | 許可日 |  | 手続等の 内容確認方法 | 確認・手続先担当部署 |  |  | 備考 | 手続等区分 | 法規制等の対象となる行為 （主なもの）
[9 empty] | 担当部署 |  | 担当者
1 | 海岸法(7、8、37の4、37の5) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部農村振興課 |  |  |  | 許可 | 海岸保全区域における占用、行為の制限 一般公共海岸における占用、行為の制限 [行為の制限] ・土石の採取・他の施設等の新設、改築 ・土地の掘削、盛土、切土 等
2 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部水産課
3 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
4 | [8 empty] | 釧路市役所港湾空港課港湾空港担当
5 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律（39） | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部水産課 |  |  |  | 許可 | 漁港の区域内の水域又は公共空地における占用、行為の制限
6 | 北海道漁港管理条例（4、12） | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部水産課 |  |  |  | 許可等 | 甲種漁港施設の占用 漁港の区域内の陸域で知事が指定する区域における行為の制限
7 | 国土利用計画法(23) | [7 empty] | 釧路市役所都市計画課都市計画係 |  |  |  | 届出 | 次に該当する土地の所有権売買等 ・市街化区域：2,000㎡以上 ・市街化調整区域：5,000㎡以上 ・都市計画区域以外の区域：10,000㎡以上
8 | 電気事業法 | [7 empty] | 経済産業省北海道産業保安監督部電力安全課 |  |  |  | 届出等 | 出力50kW以上の太陽光発電設備を設置する場合や、出力に関わらず敷地外に渡って電線路を設置する場合等 ・電気主任技術者の選任（自社選任、許可、兼任、外部委託等） ・保安規程の届出 ・工事計画書の届出（※2,000kW以上）
9 | 環境影響評価法 | [7 empty] | 経済産業省産業保安グループ電力安全課 |  |  |  | 環境アセスメント手続 | 一定規模以上の太陽電池発電所を設置等する場合、環境アセスメントの手続の対象となります。
10 | 北海道環境影響評価条例 | [7 empty] | 北海道環境生活部環境保全局環境政策課 |  |  |  | 環境アセスメント手続 | 開発の内容によっては環境アセスメントの手続が必要となる場合があります。
11 | 騒音規制法(6) | [7 empty] | 釧路市役所環境保全課環境管理係 |  |  |  | 届出 | 一定規模以上の空気圧縮機及び送風機等の特定施設を設置する場合
12 | 振動規制法(6) | [7 empty] | 釧路市役所環境保全課環境管理係 |  |  |  | 届出 | 一定規模以上の圧縮機等の特定施設を設置する場合
13 | 土壌汚染対策法(4) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部環境生活課 |  |  |  | 届出 | 土地の形質変更（掘削及び盛土等）部分の合計面積が３,０００㎡以上 ※ただし、盛土のみの場合や、形質変更の深さが最大５０cｍ未満であり区域外へ土壌の搬出を行わず土壌の飛散及び流出を伴わない場合を除きます。
14 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(15の19） | [7 empty] | 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係 |  |  |  | 届出 | 廃棄物が地下にあって指定区域に指定されている土地の形質変更 ※不法投棄等により廃棄物が残置されている場所については、当該廃棄物が適正に処理されない限り設置は認められませんので注意してください。
15 | 自然公園法(20、21、33) | [7 empty] | 環境省釧路自然環境事務所 釧路湿原自然保護官事務所 |  |  |  | 許可・届出 | 釧路湿原国立公園及び阿寒摩周国立公園内における次の行為 ・建築物や工作物の新築、改築及び増築 ・広告物の掲出、設置及び表示 ・土地の形状変更 ・木竹の伐採 等
16 | [8 empty] | 環境省釧路自然環境事務所阿寒湖自然保護官事務所 |  |  |  | 許可・届出 | 釧路湿原国立公園及び阿寒摩周国立公園内における次の行為 ・建築物や工作物の新築、改築及び増築 ・広告物の掲出、設置及び表示 ・土地の形状変更 ・木竹の伐採 等
17 | 北海道自然環境等保全条例(25) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 |  |  |  | 届出 | 北海道知事が指定する環境緑地保護地区等における次の行為 ・建築物その他の工作物の新築、改築及び増築 ・土地の形質変更 ・木竹の伐採
18 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(8、9) | [7 empty] | 環境省釧路自然環境事務所野生生物課 |  |  |  | 許可・届出 | 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の行為 ①国指定鳥獣保護区内の希少鳥獣及びかすみ網を用いた捕獲
19 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 |  |  |  | 許可・届出 | 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の行為 ②上記①以外の捕獲
20 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(29) | [7 empty] | 環境省釧路自然環境事務所野生生物課 |  |  |  | 許可 | 鳥獣保護区特別保護地区における次の行為 ・建築物その他の工作物の新築、改築及び増築
21 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 |  |  |  | 許可 | 鳥獣保護区特別保護地区（道指定）における次の行為 ・建築物その他の工作物の新築、改築及び増築
22 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(10) | [7 empty] | 環境省釧路自然環境事務所野生生物課 |  |  |  | 許可 | 環境大臣が指定する希少野生動植物種の捕獲等の行為
23 | 北海道生物の多様性の保全等に関する条例(47) | [7 empty] | 北海道環境生活部自然環境局自然環境課企画調整係 |  |  |  | 許可 | 知事が指定する希少野生動植物種の捕獲等の行為
24 | 北海道水資源の保全に関する条例(20) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局地域創生部地域政策課 |  |  |  | 届出 | 水資源保全地域内に土地を所有している方などが、その土地の権利を移そうとするとき
25 | 農地法(4、5) | [7 empty] | 釧路市役所農業委員会事務局 |  |  |  | 許可（市街化区域の場合は届出） | 農地を農地以外のものにする行為（農地の転用） 農地を農地以外のものにしたり、採草放牧地を採草放牧地以外のものにしたりするために行う次の行為 ・所有権の移転 ・賃借権、地上権、質権及び使用貸借権の設定や移転
26 | 農業振興地域の整備に関する法律(13、15の2) | [7 empty] | 釧路市役所農林課農林振興係 |  |  |  | 計画変更、許可 | 市町村農業振興地域整備計画における農用地区域指定（原則、太陽光発電施設の設置を目的とした除外申出はできません。）
27 | 森林法(10の2、10の7の2、10の8) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部林務課森林保全係 |  |  |  | 許可 | 地域森林計画対象の民有林内（保安林及び保安施設地区の森林を除く）で0.5ｈａを超えて行われる土石や樹根の採取、開墾その他の土地の形質の変更
28 | [8 empty] | 釧路市役所農林課農林振興係 |  |  |  | 届出 | ・地域森林計画対象の民有林について、新たに森林の土地の所有者となること ・地域森林計画対象の民有林内（保安林及び保安施設地区の森林を除く）における立木の伐採 ※0.5haを超える場合は北海道の許可が必要
29 | 道路法(24) | [7 empty] | 【国道】釧路開発建設部釧路道路事務所 |  |  |  | 許可 | ・道路区域内の立木の剪定・伐採、縁石の切り下げ、側溝の改修等道路の構造を変更しようとする行為
30 | [8 empty] | 【国道】釧路開発建設部弟子屈道路事務所
31 | [8 empty] | 【道道】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
32 | [8 empty] | 【市道】釧路市役所道路河川課管理係
33 | 道路法(32) | [7 empty] | 【国道】釧路開発建設部釧路道路事務所 |  |  |  | 許可 | ・道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする行為（道路の占用）
34 | [8 empty] | 【国道】釧路開発建設部弟子屈道路事務所
35 | [8 empty] | 【道道】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
36 | [8 empty] | 【市道】釧路市役所道路河川課管理係
37 | 道路法(47の2) | [7 empty] | 【国道】釧路開発建設部釧路道路事務所 |  |  |  | 許可 | 通行する車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両を通行させるとき（限度超過車両の通行許可等）
38 | [8 empty] | 【国道】釧路開発建設部弟子屈道路事務所
39 | [8 empty] | 【道道】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
40 | [8 empty] | 【市道】釧路市役所道路河川課管理係
41 | 河川法(23～27、29、55) | [7 empty] | 【1級河川】釧路開発建設部釧路河川事務所 |  |  |  | 許可 | 河川区域内における次の行為 ・河川の流水の占用（取水等） ・河川への排水 ・土地の占用 ・土砂等の採取 ・工作物の新築等 ・土地の掘削等 河川保全区域内における行為の制限 ・土地の掘削、盛土又は切土その他の土地の形状の変更 ・工作物の新築又は改築 ・立木の剪定、伐採等 ・河川管理上支障を及ぼす恐れのある行為
42 | [8 empty] | 【1級河川(指定区間)・2級河川】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
43 | [8 empty] | 【準用河川】釧路市役所道路河川課河川係
44 | 釧路市普通河川管理条例 | [7 empty] | 釧路市役所道路河川課河川係 |  |  |  | 許可 | 普通河川において次に掲げる行為 ・普通河川の流水の占用 ・普通河川への排水 ・河川敷地の占用 ・普通河川における工作物の新築、改築又は除却 ・立木の剪定、伐採等 ・河川敷地における土石又は土石以外の産出物で、規則で定めるものの採取 ・普通河川における土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
45 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 （10、24、25） | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  |  |  | 許可 | 土砂災害特別警戒区域内における特定開発行為（住宅、社会福祉施設、学校及び医療機関の建設）
46 | [8 empty] | 釧路市役所建築指導課建築審査係 |  |  |  | 確認（建築基準法） | 土砂災害特別警戒区域内において、居室を有する建築物の建築等をする場合は、構造耐力に関する基準適合や建築基準法の手続等の適用があります。
47 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(7) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  |  |  | 許可 | 急傾斜地崩壊危険区域内における次の行為 ・工作物の設置又は改造 ・のり切、切土、掘削又は盛土 ・立竹木の伐採
48 | 砂防法、北海道砂防法施行条例(3、4) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  |  |  | 許可 | 砂防指定地内における次の行為 ・土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 ・竹木の伐採 ・建築物その他の工作物の新築、改築等
49 | 地すべり等防止法(18) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  |  |  | 許可 | 地すべり防止区域内における次の行為 ・のり切又は切土 ・地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で、政令で定めるもの
50 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部林務課
51 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部農村振興課
52 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(10、11) | [7 empty] | 釧路市役所建築指導課指導防災係 |  |  |  | 届出 | 特定建設資材を使用した建築物等の解体工事等や、特定建設資材を使用する新築工事等（以下に該当するもの） ・建築物（床面積の合計が８０㎡以上に限る）の解体工事 ・建築物（床面積の合計が５００㎡以上に限る）の新築及び増築工事 ・建築物の修繕及び模様替等工事（請負金額が１億円以上のもの） ・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（請負金額が５００万円以上のもの）
53 | 都市計画法(29) | [7 empty] | 釧路市役所都市計画課開発指導係 |  |  |  | 許可 | 次の開発行為（主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更）や建築行為は許可申請が必要となる場合があります。 ・市街化区域内での１,０００㎡以上の開発行為 ・市街化調整区域内での開発行為又は建築行為
54 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(12) | [7 empty] | 北海道建設部まちづくり局都市計画課宅地係 |  |  |  | 許可 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事
55 | 景観法(16） | [7 empty] | 釧路市役所都市計画課都市計画係 |  |  |  | 届出 | 景観計画区域内において、景観行政団体の条例で定める一定規模を超える工作物の建設等を行う場合
56 | 釧路市景観条例(18） | [7 empty] | 釧路市役所都市計画課都市計画係 |  |  |  | 届出 | 釧路市全域における次の行為 ・木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これらに類するもので、高さが15ｍを超える工作物の建設等（建築物と一体となって設置される工作物にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さが15ｍを超えるもの） ・上記以外のもので、高さ８ｍを超える工作物の建設等
57 | 建築基準法(6) | [7 empty] | 釧路市役所建築指導課建築審査係 |  |  |  | 確認 | 建築物や工作物の建築等をしようとする場合 ※土地に自立して設置する太陽光発電設備については、架台下の空間を物品の保管その他の屋内的用途に供する場合は建築物に該当します。
58 | 港湾法(3の3､37､38の2) | [7 empty] | 釧路市役所港湾空港課港湾空港担当 |  |  |  | 確認 ・届出 ・許可 | ・港湾計画における土地利用計画との適合 ・臨港地区内における次の行為 一定規模以上の工場又は事業場の新設又は増設 ・港湾区域内の水域又は港湾隣接地域における占用
59 | 釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例 | [7 empty] | 釧路市役所港湾空港課港湾空港担当 |  |  |  | 許可 | 臨港地区内の分区における建築物その他の構築物の建設等
60 | 消防法（11） | [7 empty] | 釧路市消防本部予防課保安指導係 |  |  |  | 許可 | 危険物の貯蔵所又は取扱所を設置する場合
61 | 釧路市火災予防条例 | [7 empty] | 釧路市消防本部予防課保安指導係 |  |  |  | 管理基準等の規制・届出 | 次の設備を設置する場合 ・蓄電池設備 ・変電設備 ・ロードヒーティング等のための貯油施設やボイラー ・内燃機関を原動力とする発電設備 ・消防用設備等（消火器）
62 | 文化財保護法(125) タンチョウ(特別天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  |  |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
63 | 文化財保護法(125) クマゲラ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  |  |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
64 | 文化財保護法(125) オジロワシ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  |  |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
65 | 文化財保護法(125) オオワシ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  |  |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
66 | 文化財保護法(125) エゾシマフクロウ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  |  |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
67 | 文化財保護法(93､96､125) 埋蔵文化財関係 | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  |  |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
68 | 北海道文化財保護条例(14､28､35) その他文化財等 | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  |  |  | 届出・許可 | 道指定有形文化財、道指定有形民俗文化財、道指定史跡名勝天然記念物の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為
69 | 釧路市文化財保護条例 キタサンショウウオ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  |  |  | 届出・許可 | 文化財の現状を変更し、又はその影響を及ぼす行為
Note on AF8: ・色付きのセルのみ入力してください。 ・必要に応じて行の高さを広げてください（列幅は変更しないでください） 。 ※行や列の挿入はしないでください。

## 記載例
関係法令手続状況チェックリスト | [10 empty] | 提出は紙ベースのほか、Excel形式での提出(メール)もお願いします。 ka-kankyoukanri@city.kushiro.lg.jp
設置事業名 |  | ●●●●発電事業
設置事業者名 |  | ●●●●株式会社
事業区域所在地 |  | ●●100-990、100-991、100-995、100-998
事業区域面積 |  | 9999.99 |  | ㎡ | 発電出力 | 1999 |  | kW
【法令等の手続等状況】
№ | 項目 |  | 手続 状況 | 「手続予定」「手続き中」の場合の対応内容 |  | 許可・届出等申請(提出)・完了日 | 許可日 |  | 手続等の 内容確認方法 | 確認・手続先担当部署 |  |  | 備考 | 手続等区分 | 法規制等の対象となる行為 （主なもの）
[10 empty] | 担当部署 |  | 担当者
1 | 海岸法(7、8、37の4、37の5) |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 釧路総合振興局産業振興部農村振興課に電話で確認 | 北海道釧路総合振興局産業振興部農村振興課 |  | ●●様 |  | 許可 | 海岸保全区域における占用、行為の制限 一般公共海岸における占用、行為の制限 [行為の制限] ・土石の採取・他の施設等の新設、改築 ・土地の掘削、盛土、切土 等
2 |  |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 釧路総合振興局産業振興部水産課に電話で確認 | 北海道釧路総合振興局産業振興部水産課 |  | ●●様
3 |  |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課に電話で確認 | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  | ●●様
4 |  |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 釧路市役所港湾空港課に電話で確認 | 釧路市役所港湾空港課港湾空港担当 |  | ●●様
5 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律（39） |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.4 釧路総合振興局水産課に電話で確認 | 北海道釧路総合振興局産業振興部水産課 |  | ●●様 |  | 許可 | 漁港の区域内の水域又は公共空地における占用、行為の制限
6 | 北海道漁港管理条例（4、12） |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.4 釧路総合振興局水産課に電話で確認 | 北海道釧路総合振興局産業振興部水産課 |  | ●●様 |  | 許可等 | 甲種漁港施設の占用 漁港の区域内の陸域で知事が指定する区域における行為の制限
7 | 国土利用計画法(23) |  | 手続済 |  |  | 2025-10-15 |  |  | 届出済み | 釧路市役所都市計画課都市計画係 |  |  |  | 届出 | 次に該当する土地の所有権売買等 ・市街化区域：2,000㎡以上 ・市街化調整区域：5,000㎡以上 ・都市計画区域以外の区域：10,000㎡以上
8 | 電気事業法 |  | 手続予定 | 工事日程決定後、届出期限までに届出予定。届出後に写しを提出します。 |  |  |  |  | R7.10.15 北海道産業保安監督部電力安全課に事前連絡済み | 経済産業省北海道産業保安監督部電力安全課 |  | ●●様 |  | 届出等 | 出力50kW以上の太陽光発電設備を設置する場合や、出力に関わらず敷地外に渡って電線路を設置する場合等 ・電気主任技術者の選任（自社選任、許可、兼任、外部委託等） ・保安規程の届出 ・工事計画書の届出（※2,000kW以上）
9 | 環境影響評価法 |  | 非該当 | [5 empty] | 規模要件非該当 | 経済産業省産業保安グループ電力安全課 |  |  |  | 環境アセスメント手続 | 一定規模以上の太陽電池発電所を設置等する場合、環境アセスメントの手続の対象となります。
10 | 北海道環境影響評価条例 |  | 非該当 | [5 empty] | 規模要件非該当。R7.9.25 北海道環境生活部環境保全局環境政策課に確認済み | 北海道環境生活部環境保全局環境政策課 |  | ●●様 |  | 環境アセスメント手続 | 開発の内容によっては環境アセスメントの手続が必要となる場合があります。
11 | 騒音規制法(6) |  | 非該当 | [5 empty] | 釧路市ホームページで規制対象外区域であることを確認済み | 釧路市役所環境保全課環境管理係 |  |  |  | 届出 | 一定規模以上の空気圧縮機及び送風機等の特定施設を設置する場合
12 | 振動規制法(6) |  | 非該当 | [5 empty] | 釧路市ホームページで規制対象外区域であることを確認済み | 釧路市役所環境保全課環境管理係 |  |  |  | 届出 | 一定規模以上の圧縮機等の特定施設を設置する場合
13 | 土壌汚染対策法(4) |  | 非該当 | [5 empty] | R7.9.25 釧路総合振興局産業振興部環境生活課に確認済み | 北海道釧路総合振興局産業振興部環境生活課 |  | ●●様 |  | 届出 | 土地の形質変更（掘削及び盛土等）部分の合計面積が３,０００㎡以上 ※ただし、盛土のみの場合や、形質変更の深さが最大５０cｍ未満であり区域外へ土壌の搬出を行わず土壌の飛散及び流出を伴わない場合を除きます。
14 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(15の19） |  | 非該当 | [5 empty] | R7.9.25 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係に確認済み | 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係 |  | ●●様 |  | 届出 | 廃棄物が地下にあって指定区域に指定されている土地の形質変更 ※不法投棄等により廃棄物が残置されている場所については、当該廃棄物が適正に処理されない限り設置は認められませんので注意してください。
15 | 自然公園法(20、21、33) |  | 非該当 | [5 empty] | 環境省ホームページで国立公園に該当しないことを確認済み | 環境省釧路自然環境事務所 釧路湿原自然保護官事務所 |  |  |  | 許可・届出 | 釧路湿原国立公園及び阿寒摩周国立公園内における次の行為 ・建築物や工作物の新築、改築及び増築 ・広告物の掲出、設置及び表示 ・土地の形状変更 ・木竹の伐採 等
16 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 環境省ホームページで国立公園に該当しないことを確認済み | 環境省釧路自然環境事務所阿寒湖自然保護官事務所 |  |  |  | 許可・届出 | 釧路湿原国立公園及び阿寒摩周国立公園内における次の行為 ・建築物や工作物の新築、改築及び増築 ・広告物の掲出、設置及び表示 ・土地の形状変更 ・木竹の伐採 等
17 | 北海道自然環境等保全条例(25) |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.6 釧路総合振興局産業振興部環境生活課に確認済み | 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 |  | ●●様 |  | 届出 | 北海道知事が指定する環境緑地保護地区等における次の行為 ・建築物その他の工作物の新築、改築及び増築 ・土地の形質変更 ・木竹の伐採
18 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(8、9) |  | 非該当 | [5 empty] | 鳥獣保護区外での事業 | 環境省釧路自然環境事務所野生生物課 |  |  |  | 許可・届出 | 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の行為 ①国指定鳥獣保護区内の希少鳥獣及びかすみ網を用いた捕獲
19 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 鳥獣保護区外での事業 | 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 |  |  |  | 許可・届出 | 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の行為 ②上記①以外の捕獲
20 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(29) |  | 非該当 | [5 empty] | 鳥獣保護区特別保護地区外での事業 | 環境省釧路自然環境事務所野生生物課 |  | ●●様 |  | 許可 | 鳥獣保護区特別保護地区における次の行為 ・建築物その他の工作物の新築、改築及び増築
21 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 鳥獣保護区特別保護地区外での事業 | 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 |  | ●●様 |  | 許可 | 鳥獣保護区特別保護地区（道指定）における次の行為 ・建築物その他の工作物の新築、改築及び増築
22 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(10) |  | 非該当 | [5 empty] | 対象種の捕獲等は行わない | 環境省釧路自然環境事務所野生生物課 |  |  |  | 許可 | 環境大臣が指定する希少野生動植物種の捕獲等の行為
23 | 北海道生物の多様性の保全等に関する条例(47) |  | 非該当 | [5 empty] | 対象種の捕獲等は行わない | 北海道環境生活部自然環境局自然環境課企画調整係 |  |  |  | 許可 | 知事が指定する希少野生動植物種の捕獲等の行為
24 | 北海道水資源の保全に関する条例(20) |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.6 釧路総合振興局地域創生部地域政策課に確認済み | 北海道釧路総合振興局地域創生部地域政策課 |  | ●●様 |  | 届出 | 水資源保全地域内に土地を所有している方などが、その土地の権利を移そうとするとき
25 | 農地法(4、5) |  | 非該当 | [5 empty] | 農地の利用はしない | 釧路市役所農業委員会事務局 |  |  |  | 許可（市街化区域の場合は届出） | 農地を農地以外のものにする行為（農地の転用） 農地を農地以外のものにしたり、採草放牧地を採草放牧地以外のものにしたりするために行う次の行為 ・所有権の移転 ・賃借権、地上権、質権及び使用貸借権の設定や移転
26 | 農業振興地域の整備に関する法律(13、15の2) |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 釧路市役所農林課にメール照会で確認 | 釧路市役所農林課農林振興係 |  |  |  | 計画変更、許可 | 市町村農業振興地域整備計画における農用地区域指定（原則、太陽光発電施設の設置を目的とした除外申出はできません。）
27 | 森林法(10の2、10の7の2、10の8) |  | 手続済 |  |  | 2025-08-18 | 2025-09-02 |  | 対象面積は0.6ha | 北海道釧路総合振興局産業振興部林務課森林保全係 |  |  |  | 許可 | 地域森林計画対象の民有林内（保安林及び保安施設地区の森林を除く）で0.5ｈａを超えて行われる土石や樹根の採取、開墾その他の土地の形質の変更
28 |  |  | 非該当 | [6 empty] | 釧路市役所農林課農林振興係 |  |  | 対象面積は0.6ha | 届出 | ・地域森林計画対象の民有林について、新たに森林の土地の所有者となること ・地域森林計画対象の民有林内（保安林及び保安施設地区の森林を除く）における立木の伐採 ※0.5haを超える場合は北海道の許可が必要
29 | 道路法(24) |  | 手続予定 | 工事施工業者が手続き予定。許可後に写しを提出します。 | [5 empty] | 【国道】釧路開発建設部釧路道路事務所 |  |  | 国道38号線を利用する | 許可 | ・道路区域内の立木の剪定・伐採、縁石の切り下げ、側溝の改修等道路の構造を変更しようとする行為
30 |  |  | 非該当 | [6 empty] | 【国道】釧路開発建設部弟子屈道路事務所
31 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 事業地は道道に接していない | 【道道】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
32 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 事業地は市道に接していない | 【市道】釧路市役所道路河川課管理係
33 | 道路法(32) |  | 手続予定 | 工事施工業者が手続き予定。許可後に写しを提出します。 | [5 empty] | 【国道】釧路開発建設部釧路道路事務所 |  |  | 国道38号線を利用する | 許可 | ・道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする行為（道路の占用）
34 |  |  | 非該当 | [6 empty] | 【国道】釧路開発建設部弟子屈道路事務所
35 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 事業地は道道に接していない | 【道道】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
36 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 事業地は市道に接していない | 【市道】釧路市役所道路河川課管理係
37 | 道路法(47の2) |  | 手続予定 | 工事施工業者が手続き予定。許可後に写しを提出します。 |  |  |  |  | 工事施工には特殊車両が国道を経由する | 【国道】釧路開発建設部釧路道路事務所 |  |  | 国道38号線を利用する | 許可 | 通行する車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両を通行させるとき（限度超過車両の通行許可等）
38 |  |  | 非該当 | [6 empty] | 【国道】釧路開発建設部弟子屈道路事務所
39 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 道道は経由しない | 【道道】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
40 |  |  | 手続予定 | 工事施工業者が手続き予定。許可後に写しを提出します。 |  |  |  |  | 工事施工には特殊車両が市道を経由する | 【市道】釧路市役所道路河川課管理係
41 | 河川法(23～27、29、55) |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 釧路開発建設部釧路河川事務所に電話で確認 | 【1級河川】釧路開発建設部釧路河川事務所 |  | ●●様 |  | 許可 | 河川区域内における次の行為 ・河川の流水の占用（取水等） ・河川への排水 ・土地の占用 ・土砂等の採取 ・工作物の新築等 ・土地の掘削等 河川保全区域内における行為の制限 ・土地の掘削、盛土又は切土その他の土地の形状の変更 ・工作物の新築又は改築 ・立木の剪定、伐採等 ・河川管理上支障を及ぼす恐れのある行為
42 |  |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課に電話で確認 | 【1級河川(指定区間)・2級河川】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  | ●●様
43 |  |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 釧路市役所道路河川課に電話で確認 | 【準用河川】釧路市役所道路河川課河川係 |  | ●●様
44 | 釧路市普通河川管理条例 |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 釧路市役所道路河川課に電話で確認 | 釧路市役所道路河川課河川係 |  | ●●様 |  | 許可 | 普通河川において次に掲げる行為 ・普通河川の流水の占用 ・普通河川への排水 ・河川敷地の占用 ・普通河川における工作物の新築、改築又は除却 ・立木の剪定、伐採等 ・河川敷地における土石又は土石以外の産出物で、規則で定めるものの採取 ・普通河川における土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
45 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 （10、24、25） |  | 非該当 | [5 empty] | 土砂災害特別警戒区域外での事業 | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  |  |  | 許可 | 土砂災害特別警戒区域内における特定開発行為（住宅、社会福祉施設、学校及び医療機関の建設）
46 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 土砂災害特別警戒区域外での事業 | 釧路市役所建築指導課建築審査係 |  |  |  | 確認（建築基準法） | 土砂災害特別警戒区域内において、居室を有する建築物の建築等をする場合は、構造耐力に関する基準適合や建築基準法の手続等の適用があります。
47 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(7) |  | 非該当 | [5 empty] | 急傾斜地崩壊危険区域外での事業 | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  |  |  | 許可 | 急傾斜地崩壊危険区域内における次の行為 ・工作物の設置又は改造 ・のり切、切土、掘削又は盛土 ・立竹木の伐採
48 | 砂防法、北海道砂防法施行条例(3、4) |  | 非該当 | [5 empty] | 砂防指定地外での事業 | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  |  |  | 許可 | 砂防指定地内における次の行為 ・土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 ・竹木の伐採 ・建築物その他の工作物の新築、改築等
49 | 地すべり等防止法(18) |  | 非該当 | [5 empty] | 地すべり防止区域外での事業 | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 |  |  |  | 許可 | 地すべり防止区域内における次の行為 ・のり切又は切土 ・地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で、政令で定めるもの
50 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 地すべり防止区域外での事業 | 北海道釧路総合振興局産業振興部林務課
51 |  |  | 非該当 | [5 empty] | 地すべり防止区域外での事業 | 北海道釧路総合振興局産業振興部農村振興課
52 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(10、11) |  | 非該当 | [5 empty] | 該当する建築物等は建築しない | 釧路市役所建築指導課指導防災係 |  |  |  | 届出 | 特定建設資材を使用した建築物等の解体工事等や、特定建設資材を使用する新築工事等（以下に該当するもの） ・建築物（床面積の合計が８０㎡以上に限る）の解体工事 ・建築物（床面積の合計が５００㎡以上に限る）の新築及び増築工事 ・建築物の修繕及び模様替等工事（請負金額が１億円以上のもの） ・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（請負金額が５００万円以上のもの）
53 | 都市計画法(29) |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.1 釧路市役所都市計画課に電話で確認 | 釧路市役所都市計画課開発指導係 |  | ●●様 |  | 許可 | 次の開発行為（主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更）や建築行為は許可申請が必要となる場合があります。 ・市街化区域内での１,０００㎡以上の開発行為 ・市街化調整区域内での開発行為又は建築行為
54 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(12) |  | 非該当 | [5 empty] | 盛土等は行わない | 北海道建設部まちづくり局都市計画課宅地係 |  |  |  | 許可 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事
55 | 景観法(16） |  | 非該当 | [5 empty] | R7.9.16釧路市役所都市計画課に訪問し、該当しないことを確認済み | 釧路市役所都市計画課都市計画係 |  | ●●様 |  | 届出 | 景観計画区域内において、景観行政団体の条例で定める一定規模を超える工作物の建設等を行う場合
56 | 釧路市景観条例(18） |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.5 釧路市役所港湾空港課に電話で確認 | 釧路市役所都市計画課都市計画係 |  |  |  | 届出 | 釧路市全域における次の行為 ・木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これらに類するもので、高さが15ｍを超える工作物の建設等（建築物と一体となって設置される工作物にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さが15ｍを超えるもの） ・上記以外のもので、高さ８ｍを超える工作物の建設等
57 | 建築基準法(6) |  | 非該当 | [5 empty] | 建築物や工作物の建築等は行わない | 釧路市役所建築指導課建築審査係 |  |  |  | 確認 | 建築物や工作物の建築等をしようとする場合 ※土地に自立して設置する太陽光発電設備については、架台下の空間を物品の保管その他の屋内的用途に供する場合は建築物に該当します。
58 | 港湾法(3の3､37､38の2) |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.5 釧路市役所港湾空港課に電話で確認 | 釧路市役所港湾空港課港湾空港担当 |  | ●●様 |  | 確認 ・届出 ・許可 | ・港湾計画における土地利用計画との適合 ・臨港地区内における次の行為 一定規模以上の工場又は事業場の新設又は増設 ・港湾区域内の水域又は港湾隣接地域における占用
59 | 釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例 |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.5 釧路市役所港湾空港課に電話で確認 | 釧路市役所港湾空港課港湾空港担当 |  | ●●様 |  | 許可 | 臨港地区内の分区における建築物その他の構築物の建設等
60 | 消防法（11） |  | 非該当 | [5 empty] | 危険物の貯蔵所又は取扱所は設置しない | 釧路市消防本部予防課保安指導係 |  |  |  | 許可 | 危険物の貯蔵所又は取扱所を設置する場合
61 | 釧路市火災予防条例 |  | 手続予定 | 工事詳細が決定次第、届出予定。届け出後、写しを提出します。 |  |  |  |  | R7.10.5 釧路市消防本部予防課に確認、届出予定である旨も連絡済み | 釧路市消防本部予防課保安指導係 |  | ●●様 |  | 管理基準等の規制・届出 | 次の設備を設置する場合 ・蓄電池設備 ・変電設備 ・ロードヒーティング等のための貯油施設やボイラー ・内燃機関を原動力とする発電設備 ・消防用設備等（消火器）
62 | 文化財保護法(125) タンチョウ(特別天然記念物) |  | 協議済 |  |  | 2025-09-09 |  |  | 釧路市立博物館と協議済み | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  | ●●様 |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
63 | 文化財保護法(125) クマゲラ(天然記念物) |  | 手続不要 | [5 empty] | R7.10.5 釧路市立博物館に手続きは不要であることを確認済み | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  | ●●様 |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
64 | 文化財保護法(125) オジロワシ(天然記念物) |  | 協議済 |  |  | 2025-09-09 |  |  | 釧路市立博物館と協議済み | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  | ●●様 |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
65 | 文化財保護法(125) オオワシ(天然記念物) |  | 協議済 |  |  | 2025-09-09 |  |  | 釧路市立博物館と協議済み | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  | ●●様 |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
66 | 文化財保護法(125) エゾシマフクロウ(天然記念物) |  | 手続不要 | [5 empty] | R7.10.5 釧路市立博物館に手続きは不要であることを確認済み | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  | ●●様 |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
67 | 文化財保護法(93､96､125) 埋蔵文化財関係 |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.5 釧路市立博物館に該当しないことを確認済み | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  | ●●様 |  | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
68 | 北海道文化財保護条例(14､28､35) その他文化財等 |  | 非該当 | [5 empty] | R7.10.5 釧路市立博物館に該当しないことを確認済み | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  | ●●様 |  | 届出・許可 | 道指定有形文化財、道指定有形民俗文化財、道指定史跡名勝天然記念物の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為
69 | 釧路市文化財保護条例 キタサンショウウオ(天然記念物) |  | 協議済 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 釧路市立博物館と協議済み | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 |  | ●●様 |  | 届出・許可 | 文化財の現状を変更し、又はその影響を及ぼす行為
Note on AF8: ・色付きのセルのみ入力してください。 ・必要に応じて行の高さを広げてください（列幅は変更しないでください） 。 ※行や列の挿入はしないでください。

## 担当部署入力表 (hidden)
関係法令手続状況チェックリスト（担当部署確認用）
設置事業名
設置事業者名
事業区域所在地
事業区域面積 |  |  | ㎡ | 発電出力 |  |  | kW
【法令等の手続等状況】
№ | 項目 | 手続 状況 | 「手続予定」「手続き中」の場合の対応内容 |  | 許可・届出等申請(提出)・完了日 | 許可日 |  | 手続等の 内容確認方法 | 確認・手続先担当部署 |  | 備考 | 担当部署確認状況 |  |  | 手続等区分 | 法規制等の対象となる行為 （主なもの）
[9 empty] | 担当部署 | 担当者 |  | 内容 | 担当部署 | 担当者
1 | 海岸法(7、8、37の4、37の5) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部農村振興課 | [5 empty] | 許可 | 海岸保全区域における占用、行為の制限 一般公共海岸における占用、行為の制限 [行為の制限] ・土石の採取・他の施設等の新設、改築 ・土地の掘削、盛土、切土 等
2 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部水産課
3 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
4 | [8 empty] | 釧路市役所港湾空港課港湾空港担当
5 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律（39） | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部水産課 | [5 empty] | 許可 | 漁港の区域内の水域又は公共空地における占用、行為の制限
6 | 北海道漁港管理条例（4、12） | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部水産課 | [5 empty] | 許可等 | 甲種漁港施設の占用 漁港の区域内の陸域で知事が指定する区域における行為の制限
7 | 国土利用計画法(23) | [7 empty] | 釧路市役所都市計画課都市計画係 | [5 empty] | 届出 | 次に該当する土地の所有権売買等 ・市街化区域：2,000㎡以上 ・市街化調整区域：5,000㎡以上 ・都市計画区域以外の区域：10,000㎡以上
8 | 電気事業法 | [7 empty] | 経済産業省北海道産業保安監督部電力安全課 | [5 empty] | 届出等 | 出力50kW以上の太陽光発電設備を設置する場合や、出力に関わらず敷地外に渡って電線路を設置する場合等 ・電気主任技術者の選任（自社選任、許可、兼任、外部委託等） ・保安規程の届出 ・工事計画書の届出（※2,000kW以上）
9 | 環境影響評価法 | [7 empty] | 経済産業省産業保安グループ電力安全課 | [5 empty] | 環境アセスメント手続 | 一定規模以上の太陽電池発電所を設置等する場合、環境アセスメントの手続の対象となります。
10 | 北海道環境影響評価条例 | [7 empty] | 北海道環境生活部環境保全局環境政策課 | [5 empty] | 環境アセスメント手続 | 開発の内容によっては環境アセスメントの手続が必要となる場合があります。
11 | 騒音規制法(6) | [7 empty] | 釧路市役所環境保全課環境管理係 | [5 empty] | 届出 | 一定規模以上の空気圧縮機及び送風機等の特定施設を設置する場合
12 | 振動規制法(6) | [7 empty] | 釧路市役所環境保全課環境管理係 | [5 empty] | 届出 | 一定規模以上の圧縮機等の特定施設を設置する場合
13 | 土壌汚染対策法(4) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部環境生活課 | [5 empty] | 届出 | 土地の形質変更（掘削及び盛土等）部分の合計面積が３,０００㎡以上 ※ただし、盛土のみの場合や、形質変更の深さが最大５０cｍ未満であり区域外へ土壌の搬出を行わず土壌の飛散及び流出を伴わない場合を除きます。
14 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(15の19） | [7 empty] | 北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係 | [5 empty] | 届出 | 廃棄物が地下にあって指定区域に指定されている土地の形質変更 ※不法投棄等により廃棄物が残置されている場所については、当該廃棄物が適正に処理されない限り設置は認められませんので注意してください。
15 | 自然公園法(20、21、33) | [7 empty] | 環境省釧路自然環境事務所 釧路湿原自然保護官事務所 | [5 empty] | 許可・届出 | 釧路湿原国立公園及び阿寒摩周国立公園内における次の行為 ・建築物や工作物の新築、改築及び増築 ・広告物の掲出、設置及び表示 ・土地の形状変更 ・木竹の伐採 等
16 | [8 empty] | 環境省釧路自然環境事務所阿寒湖自然保護官事務所 | [5 empty] | 許可・届出 | 釧路湿原国立公園及び阿寒摩周国立公園内における次の行為 ・建築物や工作物の新築、改築及び増築 ・広告物の掲出、設置及び表示 ・土地の形状変更 ・木竹の伐採 等
17 | 北海道自然環境等保全条例(25) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 | [5 empty] | 届出 | 北海道知事が指定する環境緑地保護地区等における次の行為 ・建築物その他の工作物の新築、改築及び増築 ・土地の形質変更 ・木竹の伐採
18 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(8、9) | [7 empty] | 環境省釧路自然環境事務所野生生物課 | [5 empty] | 許可・届出 | 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の行為 ①国指定鳥獣保護区内の希少鳥獣及びかすみ網を用いた捕獲
19 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 | [5 empty] | 許可・届出 | 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の行為 ②上記①以外の捕獲
20 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(29) | [7 empty] | 環境省釧路自然環境事務所野生生物課 | [5 empty] | 許可 | 鳥獣保護区特別保護地区における次の行為 ・建築物その他の工作物の新築、改築及び増築
21 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 | [5 empty] | 許可 | 鳥獣保護区特別保護地区（道指定）における次の行為 ・建築物その他の工作物の新築、改築及び増築
22 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(10) | [7 empty] | 環境省釧路自然環境事務所野生生物課 | [5 empty] | 許可 | 環境大臣が指定する希少野生動植物種の捕獲等の行為
23 | 北海道生物の多様性の保全等に関する条例(47) | [7 empty] | 北海道環境生活部自然環境局自然環境課企画調整係 | [5 empty] | 許可 | 知事が指定する希少野生動植物種の捕獲等の行為
24 | 北海道水資源の保全に関する条例(20) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局地域創生部地域政策課 | [5 empty] | 届出 | 水資源保全地域内に土地を所有している方などが、その土地の権利を移そうとするとき
25 | 農地法(4、5) | [7 empty] | 釧路市役所農業委員会事務局 | [5 empty] | 許可（市街化区域の場合は届出） | 農地を農地以外のものにする行為（農地の転用） 農地を農地以外のものにしたり、採草放牧地を採草放牧地以外のものにしたりするために行う次の行為 ・所有権の移転 ・賃借権、地上権、質権及び使用貸借権の設定や移転
26 | 農業振興地域の整備に関する法律(13、15の2) | [7 empty] | 釧路市役所農林課農林振興係 | [5 empty] | 計画変更、許可 | 市町村農業振興地域整備計画における農用地区域指定（原則、太陽光発電施設の設置を目的とした除外申出はできません。）
27 | 森林法(10の2、10の7の2、10の8) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部林務課森林保全係 | [5 empty] | 許可 | 地域森林計画対象の民有林内（保安林及び保安施設地区の森林を除く）で0.5ｈａを超えて行われる土石や樹根の採取、開墾その他の土地の形質の変更
28 | [8 empty] | 釧路市役所農林課農林振興係 | [5 empty] | 届出 | ・地域森林計画対象の民有林について、新たに森林の土地の所有者となること ・地域森林計画対象の民有林内（保安林及び保安施設地区の森林を除く）における立木の伐採 ※0.5haを超える場合は北海道の許可が必要
29 | 道路法(24) | [7 empty] | 【国道】釧路開発建設部釧路道路事務所 | [5 empty] | 許可 | ・道路区域内の立木の剪定・伐採、縁石の切り下げ、側溝の改修等道路の構造を変更しようとする行為
30 | [8 empty] | 【国道】釧路開発建設部弟子屈道路事務所
31 | [8 empty] | 【道道】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
32 | [8 empty] | 【市道】釧路市役所道路河川課管理係
33 | 道路法(32) | [7 empty] | 【国道】釧路開発建設部釧路道路事務所 | [5 empty] | 許可 | ・道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする行為（道路の占用）
34 | [8 empty] | 【国道】釧路開発建設部弟子屈道路事務所
35 | [8 empty] | 【道道】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
36 | [8 empty] | 【市道】釧路市役所道路河川課管理係
37 | 道路法(47の2) | [7 empty] | 【国道】釧路開発建設部釧路道路事務所 | [5 empty] | 許可 | 通行する車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両を通行させるとき（限度超過車両の通行許可等）
38 | [8 empty] | 【国道】釧路開発建設部弟子屈道路事務所
39 | [8 empty] | 【道道】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
40 | [8 empty] | 【市道】釧路市役所道路河川課管理係
41 | 河川法(23～27、29、55) | [7 empty] | 【1級河川】釧路開発建設部釧路河川事務所 | [5 empty] | 許可 | 河川区域内における次の行為 ・河川の流水の占用（取水等） ・河川への排水 ・土地の占用 ・土砂等の採取 ・工作物の新築等 ・土地の掘削等 河川保全区域内における行為の制限 ・土地の掘削、盛土又は切土その他の土地の形状の変更 ・工作物の新築又は改築 ・立木の剪定、伐採等 ・河川管理上支障を及ぼす恐れのある行為
42 | [8 empty] | 【1級河川(指定区間)・2級河川】北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課
43 | [8 empty] | 【準用河川】釧路市役所道路河川課河川係
44 | 釧路市普通河川管理条例 | [7 empty] | 釧路市役所道路河川課河川係 | [5 empty] | 許可 | 普通河川において次に掲げる行為 ・普通河川の流水の占用 ・普通河川への排水 ・河川敷地の占用 ・普通河川における工作物の新築、改築又は除却 ・立木の剪定、伐採等 ・河川敷地における土石又は土石以外の産出物で、規則で定めるものの採取 ・普通河川における土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
45 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 （10、24、25） | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 | [5 empty] | 許可 | 土砂災害特別警戒区域内における特定開発行為（住宅、社会福祉施設、学校及び医療機関の建設）
46 | [8 empty] | 釧路市役所建築指導課建築審査係 | [5 empty] | 確認（建築基準法） | 土砂災害特別警戒区域内において、居室を有する建築物の建築等をする場合は、構造耐力に関する基準適合や建築基準法の手続等の適用があります。
47 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(7) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 | [5 empty] | 許可 | 急傾斜地崩壊危険区域内における次の行為 ・工作物の設置又は改造 ・のり切、切土、掘削又は盛土 ・立竹木の伐採
48 | 砂防法、北海道砂防法施行条例(3、4) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 | [5 empty] | 許可 | 砂防指定地内における次の行為 ・土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 ・竹木の伐採 ・建築物その他の工作物の新築、改築等
49 | 地すべり等防止法(18) | [7 empty] | 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部用地管理室維持管理課 | [5 empty] | 許可 | 地すべり防止区域内における次の行為 ・のり切又は切土 ・地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で、政令で定めるもの
50 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部林務課
51 | [8 empty] | 北海道釧路総合振興局産業振興部農村振興課
52 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(10、11) | [7 empty] | 釧路市役所建築指導課指導防災係 | [5 empty] | 届出 | 特定建設資材を使用した建築物等の解体工事等や、特定建設資材を使用する新築工事等（以下に該当するもの） ・建築物（床面積の合計が８０㎡以上に限る）の解体工事 ・建築物（床面積の合計が５００㎡以上に限る）の新築及び増築工事 ・建築物の修繕及び模様替等工事（請負金額が１億円以上のもの） ・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（請負金額が５００万円以上のもの）
53 | 都市計画法(29) | [7 empty] | 釧路市役所都市計画課開発指導係 | [5 empty] | 許可 | 次の開発行為（主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更）や建築行為は許可申請が必要となる場合があります。 ・市街化区域内での１,０００㎡以上の開発行為 ・市街化調整区域内での開発行為又は建築行為
54 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(12) | [7 empty] | 北海道建設部まちづくり局都市計画課宅地係 | [5 empty] | 許可 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事
55 | 景観法(16） | [7 empty] | 釧路市役所都市計画課都市計画係 | [5 empty] | 届出 | 景観計画区域内において、景観行政団体の条例で定める一定規模を超える工作物の建設等を行う場合
56 | 釧路市景観条例(18） | [7 empty] | 釧路市役所都市計画課都市計画係 | [5 empty] | 届出 | 釧路市全域における次の行為 ・木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これらに類するもので、高さが15ｍを超える工作物の建設等（建築物と一体となって設置される工作物にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さが15ｍを超えるもの） ・上記以外のもので、高さ８ｍを超える工作物の建設等
57 | 建築基準法(6) | [7 empty] | 釧路市役所建築指導課建築審査係 | [5 empty] | 確認 | 建築物や工作物の建築等をしようとする場合 ※土地に自立して設置する太陽光発電設備については、架台下の空間を物品の保管その他の屋内的用途に供する場合は建築物に該当します。
58 | 港湾法(3の3､37､38の2) | [7 empty] | 釧路市役所港湾空港課港湾空港担当 | [5 empty] | 確認 ・届出 ・許可 | ・港湾計画における土地利用計画との適合 ・臨港地区内における次の行為 一定規模以上の工場又は事業場の新設又は増設 ・港湾区域内の水域又は港湾隣接地域における占用
59 | 釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例 | [7 empty] | 釧路市役所港湾空港課港湾空港担当 | [5 empty] | 許可 | 臨港地区内の分区における建築物その他の構築物の建設等
60 | 消防法（11） | [7 empty] | 釧路市消防本部予防課保安指導係 | [5 empty] | 許可 | 危険物の貯蔵所又は取扱所を設置する場合
61 | 釧路市火災予防条例 | [7 empty] | 釧路市消防本部予防課保安指導係 | [5 empty] | 管理基準等の規制・届出 | 次の設備を設置する場合 ・蓄電池設備 ・変電設備 ・ロードヒーティング等のための貯油施設やボイラー ・内燃機関を原動力とする発電設備 ・消防用設備等（消火器）
62 | 文化財保護法(125) タンチョウ(特別天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 | [5 empty] | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
63 | 文化財保護法(125) クマゲラ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 | [5 empty] | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
64 | 文化財保護法(125) オジロワシ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 | [5 empty] | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
65 | 文化財保護法(125) オオワシ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 | [5 empty] | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
66 | 文化財保護法(125) エゾシマフクロウ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 | [5 empty] | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
67 | 文化財保護法(93､96､125) 埋蔵文化財関係 | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 | [5 empty] | 届出・許可 | ・史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合
68 | 北海道文化財保護条例(14､28､35) その他文化財等 | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 | [5 empty] | 届出・許可 | 道指定有形文化財、道指定有形民俗文化財、道指定史跡名勝天然記念物の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為
69 | 釧路市文化財保護条例 キタサンショウウオ(天然記念物) | [7 empty] | 釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館担当 | [5 empty] | 届出・許可 | 文化財の現状を変更し、又はその影響を及ぼす行為
Note on AF5: このシートは、手続先担当部署が入力するものです。事業者の方は入力しないでください。